## 表紙
設計書
工事名称 |  | 弥彦競輪場ドリームスタンド改修工事
工事場所 |  | 新潟県西蒲原郡弥彦村大字弥彦2621番他
| （ | 工事価格 | ）

## 総括表
1
（ | 工事価格 | ）
（ | 調査基準価格 | ）
（ | 調査基準価格の100/110 | ）

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費 |  |  |  | CM コメント
建築工事 |  |  |  | CK 直接工事費
1
式
計 |  |  |  | CKK 直接工事費計
共通費 |  |  |  | CM コメント
共通仮設費 |  |  |  | KK 共通仮設費
1
式
現場管理費 |  |  |  | KG 現場管理費
1
式
一般管理費等 |  |  |  | KI 一般管理費等
1
式
計 |  |  |  | KS 共通費計
CM コメント
工事価格 |  |  |  | KKK 工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費 |  |  |  | KH 工事費
1
式
CM コメント
調査基準価格 |  |  |  | CH 調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110 |  |  |  | CH2 調査基準価格割戻
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
A.特別観覧席1階改修工事 |  |  |  | WP
1
式
C.中央観覧席改修工事 |  |  |  | WP
1
式
計

## 種目
A.特別観覧席1階改修工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1.建築工事 |  |  |  | WP
1
式
2.電気設備工事 |  |  |  | WP
1
式
3.機械設備工事 |  |  |  | WP
1
式
計
C.中央観覧席改修工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1.建築工事 |  |  |  | WP
1
式
計

## 科目
A.特別観覧席1階改修工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
1.建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1.直接仮設工事 |  |  |  | WP
1
式
2.躯体工事 |  |  |  | WP
1
式
3.鉄骨補強工事 |  |  |  | WP
1
式
4.防水工事 |  |  |  | WP
1
式
5.金属工事 |  |  |  | WP
1
式
6.左官工事 |  |  |  | WP
1
式
7.金属製建具工事 |  |  |  | WP
1
式
8.ガラス工事 |  |  |  | WP
1
式
9.塗装・吹付工事 |  |  |  | WP
1
式
10.内外装工事 |  |  |  | WP
1
式
11.解体工事 |  |  |  | WP
1
式
計
A.特別観覧席1階改修工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
2.電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1.電気設備撤去工事 |  |  |  | WP
1
式
2.照明器具設備工事 |  |  |  | WP
1
式
3.ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 |  |  |  | WP
1
式
4.室内機・換気電源工事 |  |  |  | WP
1
式
5.場内放送設備工事 |  |  |  | WP
1
式
6.場内映像信号設備配線工事 |  |  |  | WP
1
式
7.自火報感知器・総合版設備工事 |  |  |  | WP
1
式
8.空調室外機電源配線工事 |  |  |  | WP
1
式
計
A.特別観覧席1階改修工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
3.機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1.機器設備工事 |  |  |  | WP
1
式
2.配管設備工事 |  |  |  | WP
1
式
3.換気設備工事 |  |  |  | WP
1
式
4.撤去工事 |  |  |  | WP
1
式
5.産業廃棄物処分費 |  |  |  | WP
1
式
計
C.中央観覧席改修工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
1.建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1.直接仮設工事 |  |  |  | WP
1
式
2.解体工事 |  |  |  | WP
1
式
3.躯体工事 |  |  |  | WP
1
式
4.内装工事 |  |  |  | WP
1
式
5.家具工事 |  |  |  | WP
1
式
計

## 細目別内訳
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
1.建築工事 |  | 1.直接仮設工事 |  |  | 1.仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 1.直接仮設工事
|  | 334 |  |  |  | ｺｽﾄ 110
㎡
墨出し | [5 empty] | 1.直接仮設工事
|  | 334 |  |  |  | ｺｽﾄ 108
㎡
整理清掃後片付け | [5 empty] | 1.直接仮設工事
|  | 334 |  |  |  | ｺｽﾄ 110
㎡
内部 | H=3.6m |  |  |  |  | 1.直接仮設工事
枠組棚足場 |  | 220 |  |  |  | 施工24
㎡
内部 | H=3.0m （平均） |  |  |  |  | 1.直接仮設工事
枠組棚足場 |  | 164 |  |  |  | 施工24
㎡
外部脚立足場 | 直列 |  |  |  |  | 1.直接仮設工事
|  | 9 |  |  |  | ｺｽﾄ122
ｍ
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
1.建築工事 |  | 2.躯体工事 |  |  | 2-1.コンクリート工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床 | 21Ｎ |  |  |  |  | A.ｺﾝｸﾘｰﾄ 1
増打ちｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 7.3
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 |  |  |  |  | A.ｺﾝｸﾘｰﾄ 2
7.3
ｍ3
ﾎﾟﾝﾌﾟ車ｾｯﾄ | [5 empty] | A.ｺﾝｸﾘｰﾄ 3
1
台
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費 | [5 empty] | A.ｺﾝｸﾘｰﾄ 4
7.3
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送配管 | [5 empty] | A.ｺﾝｸﾘｰﾄ 5
1
式
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
1.建築工事 |  | 2.躯体工事 |  |  | 2-2.型枠工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（内部） | [5 empty] | (コメント)
打放し型枠 | Ｈ300 |  |  |  |  | A.型枠 1
30.2
ｍ
型枠運搬費 | [5 empty] | A.型枠 2
1
式
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
1.建築工事 |  | 2.躯体工事 |  |  | 2-3.鉄筋工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（内部） | [5 empty] | (コメント)
床 | Ｍ12 |  |  |  |  | A.鉄筋 1
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ |  | 72
本
床 | Φ6-150×150 |  |  |  |  | A.鉄筋 2
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ |  | 24.2
㎡
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
1.建築工事 |  | 3.鉄骨補強工事 |  |  | 3.鉄骨補強工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（2階間仕切り | [5 empty] | (コメント)
補強）
材料費 | SS400 |  |  |  |  | A.鉄骨 1
H形鋼 |  | 900
kg
材料費 | STKR400 |  |  |  |  | A.鉄骨 2
ロP形鋼 |  | 100
kg
材料費 | SS400 |  |  |  |  | A.鉄骨 3
PL形鋼 |  | 150
kg
工場加工費 | 現地調査含む |  |  |  |  | A.鉄骨 4
1,150
kg
錆止め塗装費 | [5 empty] | A.鉄骨 5
1,150
kg
運搬費 | [5 empty] | A.鉄骨 6
1,150
kg
現場加工取付費 | [5 empty] | A.鉄骨 7
1,150
kg
小計 | [5 empty] | (小計)
（天井下地） | [5 empty] | (コメント)
材料費 | SSC400 |  |  |  |  | A.鉄骨 8
C形鋼 |  | 80
kg
材料費 | SS400 |  |  |  |  | A.鉄骨 9
PL形鋼 |  | 20
kg
工場加工費 | 現地調査含む |  |  |  |  | A.鉄骨 10
100
kg
運搬費 | [5 empty] | A.鉄骨 11
100
kg
現場加工取付費 | [5 empty] | A.鉄骨 12
100
kg
小計 | [5 empty] | (小計)
（AW-1下地） | [5 empty] | (コメント)
材料費 | STKR400 |  |  |  |  | A.鉄骨 13
ロP形鋼 |  | 150
kg
材料費 | SSC400 |  |  |  |  | A.鉄骨 14
C形鋼 |  | 50
kg
材料費 | SS400 |  |  |  |  | A.鉄骨 15
PL形鋼 |  | 30
kg
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
1.建築工事 |  | 3.鉄骨補強工事 |  |  | 3.鉄骨補強工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
工場加工費 | [5 empty] | A.鉄骨 16
230
kg
運搬費 | [5 empty] | A.鉄骨 17
230
kg
現場加工取付費 | [5 empty] | A.鉄骨 18
230
kg
小計 | [5 empty] | (小計)
(コメント)
床 | 100×100×50 |  |  |  |  | A.鉄骨 19
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ |  | 11
か所
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
1.建築工事 |  | 4.防水工事 |  |  | 4.防水工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | ＭＳ-2 15×10 |  |  |  |  | A.防水 1
192
ｍ
床 | ＭＳ-2 20×15 |  |  |  |  | A.防水 2
打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ |  | 30.2
ｍ
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
1.建築工事 |  | 5.金属工事 |  |  | 5.金属工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（外部） | [5 empty] | (コメント)
AW-1新設部外壁 | ｱﾙﾐ曲げ加工 |  |  |  |  | A.金属工事 1
新設AW-1外壁 | L5800 | 1
取合いｱﾙﾐ幕板 |  |  | か所
天井 | 600×600 |  |  |  |  | A.金属工事 2
天井点検口 |  | 4
か所
天井 | 吊りﾎﾞﾙﾄ再利用 |  |  |  |  | A.金属工事 3
新規LGS |  | 37.4
㎡
天井 | 吊りﾎﾞﾙﾄ新規 |  |  |  |  | A.金属工事 4
天井LGS |  | 1.1
㎡
天井LGS開口補強 | 600×600 |  |  |  |  | A.金属工事 5
4
か所
(コメント)
(内部） | [5 empty] | (コメント)
床 | ｺﾞﾑﾀｲﾔ入り |  |  |  |  | A.金属工事 6
ｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ |  | 228
ｍ
床見切り | 床ｼｰﾄ端部見切り |  |  |  |  | A.金属工事 7
79.1
ｍ
天井 | 600×600 |  |  |  |  | A.金属工事 8
天井点検口 |  | 20
か所
天井 | 吊りﾎﾞﾙﾄ再利用 |  |  |  |  | A.金属工事 9
新規LGS |  | 327
㎡
天井 | 吊りﾎﾞﾙﾄ新規 |  |  |  |  | A.金属工事 10
天井LGS |  | 10.6
㎡
天井LGS | 600×600 |  |  |  |  | A.金属工事 11
開口補強 |  | 28
か所
天井LGS | 700×700 |  |  |  |  | A.金属工事 12
開口補強 |  | 1
か所
天井LGS | 1200×400 |  |  |  |  | A.金属工事 13
開口補強 |  | 2
か所
天井LGS | 1100×1100 |  |  |  |  | A.金属工事 14
開口補強 |  | 10
か所
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
1.建築工事 |  | 6.左官工事 |  |  | 6.左官工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（外部） | [5 empty] | (コメント)
AWD-1新設部 | 床目荒し共 |  |  |  |  | A.左官工事 1
ｽﾛｰﾌﾟ | ﾓﾙﾀﾙ0～40程度 | 1
既存床ｽﾛｰﾌﾟ設置 |  |  | か所
建具廻り | W=150 ｶｯﾀｰ入れ共 |  |  |  |  | A.左官工事 2
床斫り |  | 29.4
ｍ
建具周囲 | [5 empty] | A.左官工事 3
防水ﾓﾙﾀﾙ詰 |  | 29.4
ｍ
建具周囲 | W400 |  |  |  |  | A.左官工事 4
防水ﾓﾙﾀﾙ詰 |  | 26.9
ｍ
(コメント)
（内部） | [5 empty] | (コメント)
床 | 貼物下地 目荒し共 |  |  |  |  | A.左官工事 5
床薄塗ﾓﾙﾀﾙ補修 |  | 20.4
㎡
床 | 長尺ｼｰﾄ新設面 |  |  |  |  | A.左官工事 6
樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修 |  | 387
㎡
床立上り | [5 empty] | A.左官工事 7
樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修仕上 |  | 66.6
㎡
床 | 貼物下 |  |  |  |  | A.左官工事 8
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝 |  | 24.2
㎡
床 | H600 |  |  |  |  | A.左官工事 9
増打ちｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 30.2
取合い補修 |  |  | ｍ
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
1.建築工事 |  | 7.金属製建具工事 |  |  | 4.金属製建具工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具） | [5 empty] | (コメント)
AW-1 | W4695×H2970 |  |  |  |  | ｱﾙﾐ製建具 1
| FIX4連 | 1
| 100見込みｶﾗｰ |  | か所
| 90°ｺｰﾅｰ1ｹ付き |  |  |  |  | (コメント)
鉄骨用見切縁（形材）巾＝55上枠用
鉄骨用見切縁（形材）巾＝55縦枠用
AWD-2 | W6800×H3000 |  |  |  |  | ｱﾙﾐ製建具 2
| FIX2連+袖FIX付片引き自動框ﾄﾞｱ | 1
| 100見込み |  | か所
| AW-1、AWD-1取合い方立含む |  |  |  |  | (コメント)
AWD-3取合い方立含む
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾚｰﾙ（片引き用）
自動ﾄﾞｱ用錠（U9DG2D-1）
AWD-3 | W7080×H2970 |  |  |  |  | ｱﾙﾐ製建具 3
| FIX(3)ﾗﾝﾏ袖FIX付片引き自動框ﾄﾞｱ | 1
| 100見込みｶﾗｰ |  | か所
| 連窓 |  |  |  |  | (コメント)
90°ｺｰﾅｰ1ｹ付
扉下部ｱﾙﾐ横格子入り
片引きｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ
自動ﾄﾞｱ用錠（U9DG2D-1）
AG-1 | W385×H3900 |  |  |  |  | ｱﾙﾐ製建具 4
| FIX4段 | 1
| 200見込みｶﾗｰ |  | か所
| ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ(1)入り |  |  |  |  | (コメント)
ｱﾙﾐ額縁（形材）100×25
ACW-1 | W715×H3900 |  |  |  |  | ｱﾙﾐ製建具 5
| ﾗﾝﾏ外倒し排煙窓付FIX | 1
| 200見込みｶﾗｰ |  | か所
| ｱﾙﾐ額縁(形材)100×25 |  |  |  |  | (コメント)
固定網戸 WS41（ｽﾃﾝﾚｽ）
ACW-2 | W3160×H3900 |  |  |  |  | ｱﾙﾐ製建具 6
| 外倒し排煙窓(4)FIX(2)連段窓 | 1
| 200見込みｶﾗｰ |  | か所
| ｱﾙﾐ額縁(形材)100×25 |  |  |  |  | (コメント)
固定網戸 WS41（ｽﾃﾝﾚｽ）
網戸連結材
ACW-3 | W390×H3990 |  |  |  |  | ｱﾙﾐ製建具 7
| FIX | 1
か所
| ｱﾙﾐ額縁（形材）100×25 |  |  |  |  | (コメント)
ACW-4a | W5570×H4200 |  |  |  |  | ｱﾙﾐ製建具 8
| 外倒し排煙窓(6)FIX(3)連段窓 | 1
| 200見込みｶﾗｰ |  | か所
| ｱﾙﾐ額縁(形材)100×25 |  |  |  |  | (コメント)
固定網戸 WS41（ｽﾃﾝﾚｽ）
網戸連結材
ACW-4b | W5570×H4200 |  |  |  |  | ｱﾙﾐ製建具 9
| FIX3連 | 1
| 200見込みｶﾗｰ |  | か所
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
1.建築工事 |  | 7.金属製建具工事 |  |  | 4.金属製建具工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| ｱﾙﾐ額縁（形材）100×25 |  |  |  |  | (コメント)
小計 | [5 empty] | (小計)
（鋼製建具） | [5 empty] | (コメント)
防火設備
AW-2 | W7975×H2970 |  |  |  |  | 鋼製建具 1
| 袖FIX付片引き自動框ﾄﾞｱ | 1
| 100見込みｱｸﾘﾙ焼付 |  | か所
AW-3 | W4640×H2410 |  |  |  |  | 鋼製建具 2
| FIX3連 | 1
| 100見込みｱｸﾘﾙ焼付 |  | か所
AWD-1 | W3850×H2800 |  |  |  |  | 鋼製建具 3
| 袖FIX付片引き自動框ﾄﾞｱ | 1
| 100見込みｱｸﾘﾙ焼付 |  | か所
| 自動ﾄﾞｱ用錠 |  |  |  |  | (コメント)
ACW-4c | W5570×H4200 |  |  |  |  | 鋼製建具 4
| FIX3連 | 1
| 100見込みｱｸﾘﾙ焼付 |  | か所
小計 | [5 empty] | (小計)
＜ｽﾃﾝﾚｽ手摺＞ | [5 empty] | (コメント)
ACW-1 | SUS丸ﾊﾟｲﾌﾟ t=1.5 Φ32 |  |  |  |  | SUS手摺 1
ｽﾃﾝﾚｽ手摺 | W715 | 1
か所
ACW-2 | SUS丸ﾊﾟｲﾌﾟ t=1.5 Φ32 |  |  |  |  | SUS手摺 2
ｽﾃﾝﾚｽ手摺 | W1550 | 2
か所
ACW-3 | SUS丸ﾊﾟｲﾌﾟ t=1.5 Φ32 |  |  |  |  | SUS手摺 3
ｽﾃﾝﾚｽ手摺 | W390 | 1
か所
ACW-4a | SUS丸ﾊﾟｲﾌﾟ t=1.5 Φ32 |  |  |  |  | SUS手摺 4
ｽﾃﾝﾚｽ手摺 | W1816 | 3
か所
ACW-4b | SUS丸ﾊﾟｲﾌﾟ t=1.5 Φ32 |  |  |  |  | SUS手摺 5
ｽﾃﾝﾚｽ手摺 | W1816 | 6
か所
ACW-4c | SUS丸ﾊﾟｲﾌﾟ t=1.5 Φ32 |  |  |  |  | SUS手摺 6
ｽﾃﾝﾚｽ手摺 | W1816 | 3
か所
小計 | [5 empty] | (小計)
（ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ） | [5 empty] | (コメント)
ACW-1 | ﾜﾝﾀｯﾁｵﾍﾟﾚｰﾀｰ/隠蔽式/ |  |  |  |  | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 1
| 外倒し/単窓 | 1
か所
ACW-2 | ﾜﾝﾀｯﾁｵﾍﾟﾚｰﾀｰ/隠蔽式/ |  |  |  |  | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 2
| 外倒し/4連 | 1
か所
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
1.建築工事 |  | 7.金属製建具工事 |  |  | 4.金属製建具工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACW-3 | ﾜﾝﾀｯﾁｵﾍﾟﾚｰﾀｰ/隠蔽式/ |  |  |  |  | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 3
| 外倒し/3連 | 1
か所
小計 | [5 empty] | (小計)
（ｴﾝｼﾞﾝ装置） | [5 empty] | (コメント)
AWD-1 | 片引きｴﾝｼﾞﾝ装置 |  |  |  |  | ｴﾝｼﾞﾝ装置 1
| 光ｾﾝｻｰ式 | 1
| 防火設備仕様 |  | か所
AWD-2 | 片引きｴﾝｼﾞﾝ装置 |  |  |  |  | ｴﾝｼﾞﾝ装置 2
| 光ｾﾝｻｰ式 | 1
か所
AW-2 | 片引きｴﾝｼﾞﾝ装置 |  |  |  |  | ｴﾝｼﾞﾝ装置 3
| 光ｾﾝｻｰ式 | 1
| 防火設備仕様 |  | か所
小計 | [5 empty] | (小計)
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
1.建築工事 |  | 8.ガラス工事 |  |  | 5.ガラス工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜ｶﾞﾗｽ工事＞ | [5 empty] | (コメント)
透明ﾌﾛｰﾄ | 6㎜ |  |  |  |  | 8.ガラス工事 1
| 4.45㎡以下 | 41.34
㎡
透明ﾌﾛｰﾄ | 6㎜ |  |  |  |  | 8.ガラス工事 2
| 6.81㎡以下 | 22.62
㎡
透明ﾌﾛｰﾄ | 8㎜ |  |  |  |  | 8.ガラス工事 3
| 4.45㎡以下 | 8.48
㎡
透明ﾌﾛｰﾄ | 10㎜ |  |  |  |  | 8.ガラス工事 5
| 6.81㎡以下 | 16.65
㎡
透明ﾌﾛｰﾄ | 10㎜ |  |  |  |  | 8.ガラス工事 6
| （ACW-4b,SW-4C）1850×4200 | 7
枚
網入磨き板ｶﾞﾗｽ | 10㎜ |  |  |  |  | 8.ガラス工事 7
| 4.45㎡以下 | 33.88
| （既存排煙窓含む） |  | ㎡
網入磨き板ｶﾞﾗｽ | 10㎜ |  |  |  |  | 8.ガラス工事 8
| 6.81㎡以下 | 9.5
㎡
網入磨き板ｶﾞﾗｽ | 10㎜ |  |  |  |  | 8.ガラス工事 9
| （AW-4C）1850×4200 | 2
枚
ｼﾘｺﾝ | 6×6 |  |  |  |  | 8.ガラス工事 10
296.96
ｍ
ｼﾘｺﾝ | 8×8 |  |  |  |  | 8.ガラス工事 11
300.76
ｍ
防火ｼﾘｺﾝ | 8×8（個別認定） |  |  |  |  | 8.ガラス工事 12
240.44
ｍ
衝突防止ﾏｰｸ | ｽﾃﾝﾚｽ鏡面30Φ |  |  |  |  | 8.ガラス工事 13
23
ｾｯﾄ
運搬費 | [5 empty] | 8.ガラス工事 14
1
式
小計 | [5 empty] | (小計)
＜ｶﾞﾗｽ入替え | [5 empty] | (コメント)
工事＞
網入り磨き板ｶﾞﾗｽ | 6.8㎜ |  |  |  |  | 8.ガラス入替工事 1
| 4.45㎡以下 矩形 | 1.3
㎡
網入り磨き板ｶﾞﾗｽ | 6.8㎜ |  |  |  |  | 8.ガラス入替工事 2
| 4.45㎡以下 斜辺切り | 2.21
㎡
防火ｼﾘｺﾝ | 6×6（個別認定） |  |  |  |  | 8.ガラス入替工事 3
35.68
ｍ
既存ｶﾞﾗｽ撤去 | [5 empty] | 8.ガラス入替工事 4
及び処分費 |  | 1
式
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
1.建築工事 |  | 8.ガラス工事 |  |  | 5.ガラス工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ | W677×H800 |  |  |  |  | 8.ガラス入替工事 5
8
枚
運搬費 | [5 empty] | 8.ガラス入替工事 6
1
式
小計 | [5 empty] | (小計)
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
1.建築工事 |  | 9.塗装・吹付工事 |  |  | 9.塗装・吹付工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SS-6撤去部外壁 | 穴補修共 |  |  |  |  | A.塗装工事 1
既存押出成型板面 |  | 1
塗装補修 |  |  | 式
AEP塗り | 鉄部W500程度 |  |  |  |  | A.塗装工事 2
| 2回塗 | 57
ｍ
柱型 | 既存押出し成型面素地ごしらえ共 |  |  |  |  | A.塗装工事 3
フッ素樹脂塗装 |  | 72
㎡
投票所壁面 | 既存押出し成型面素地ごしらえ共 |  |  |  |  | A.塗装工事 4
フッ素樹脂塗装 |  | 73.9
㎡
EP-G塗り替え | ｼｬｯﾀｰ面 |  |  |  |  | A.塗装工事 5
| ｼｬｯﾀｰBOX共（見付け面積） | 11.3
㎡
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
1.建築工事 |  | 10.内外装工事 |  |  | 6.内装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（外部） | [5 empty] | (コメント)
天井 | t=5 目透かし |  |  |  |  | A.内装工事 1
新規化粧ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ |  | 38.5
ボード板 |  |  | ㎡
廻り縁 | [5 empty] | A.内装工事 2
塩ビ回り縁 |  | 73.4
ｍ
(コメント)
（内部） | [5 empty] | (コメント)
床 | t=2.5㎜ 重歩行用 平面 |  |  |  |  | A.内装工事 3
長尺塩ビｼｰﾄ |  | 387
㎡
天井 | 厚9+捨貼PB厚9.5共 |  |  |  |  | A.内装工事 4
岩綿吸音板 |  | 338
㎡
廻り縁 | [5 empty] | A.内装工事 5
塩ビ回り縁 |  | 156
ｍ
小計 | [5 empty] | (小計)
SUS手摺 | H=1100 L=8.5m |  |  |  |  | (見積り・刊行物等)
1
か所
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
1.建築工事 |  | 11.解体工事 |  |  | 11.解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存ｼｬｯﾀｰ撤去 | W4.8×H2.44 |  |  |  |  | A.解体工事 1
SS-1 | ﾎﾞｯｸｽ撤去、ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ再利用 | 1
軽量電動ｼｬｯﾀｰ | 処分共 |  | か所
既存ｼｬｯﾀｰ撤去 | W3.32×H3.94 |  |  |  |  | A.解体工事 2
SS-2 | ﾎﾞｯｸｽ撤去、ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ再利用 | 1
軽量電動ｼｬｯﾀｰ | 処分共 |  | か所
既存ｼｬｯﾀｰ撤去 | W1.0×H3.94 |  |  |  |  | A.解体工事 3
SS-3 | ﾎﾞｯｸｽ撤去、ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ再利用 | 1
軽量電動ｼｬｯﾀｰ | 処分共 |  | か所
既存ｼｬｯﾀｰ撤去 | W0.87×H3.94 |  |  |  |  | A.解体工事 4
SS-4 | ﾎﾞｯｸｽ撤去、ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ再利用 | 1
軽量電動ｼｬｯﾀｰ | 処分共 |  | か所
既存ｼｬｯﾀｰ撤去 | W5.73×H4.24 |  |  |  |  | A.解体工事 5
SS-5 | ﾎﾞｯｸｽ撤去、ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ再利用
電動透明ﾊﾟﾈﾙ | 処分共
ｼｬｯﾀｰ
4
か所
既存ｼｬｯﾀｰ撤去 | W3.93×H3.0 |  |  |  |  | A.解体工事 6
SS-6 | ﾎﾞｯｸｽ撤去、ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ撤去 | 1
軽量ｼｬｯﾀｰ | 処分共 |  | か所
内部 | ｱﾝｶｰ（2本/脚）ｶｯﾄ 共 |  |  |  |  | A.解体工事 7
既存椅子撤去 | 処分共 | 48
脚
内部天井 | ｔ＝5 |  |  |  |  | A.解体工事 8
化粧ﾌﾚｷ目透かし | 処分共 | 360
張り撤去 |  |  | ㎡
内部天井 | 吊ﾎﾞﾙﾄ再利用 |  |  |  |  | A.解体工事 9
下地LGS撤去 | 処分共 | 360
㎡
内部天井 | 600×600 |  |  |  |  | A.解体工事 10
天井点検口撤去 | 処分共 | 9
か所
既存喫煙室撤去 | 2.70×2.90×H=2.34 |  |  |  |  | A.解体工事 11
（ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ） | 処分共 | 1
か所
既存喫煙室 | 300×300 L=2.5m |  |  |  |  | A.解体工事 12
廃棄ﾀﾞｸﾄ撤去 | 処分共 | 1
か所
既存床見切り撤去 | [5 empty] | A.解体工事 13
10
ｍ
既存床ｼｰﾄ撤去 | [5 empty] | A.解体工事 14
6
㎡
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
2.電気設備工事 |  | 1.電気設備撤去工事 |  |  | 1.電気設備撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具撤去 | FLR110WX2灯用・埋込型 |  |  |  |  | 電気設備撤去 1
13
組
照明器具撤去 | FLR14WX2灯用・富士型 |  |  |  |  | 電気設備撤去 2
1
組
照明器具撤去 | 壁面照射用・ｽﾎﾟｯﾄ型 |  |  |  |  | 電気設備撤去 3
4
組
通路誘導撤去 | （吊下型） |  |  |  |  | 電気設備撤去 4
3
組
埋込型ｺﾝｾﾝﾄ | （2P15AX1・2/BCP共） |  |  |  |  | 電気設備撤去 5
16
組
遠赤暖房機・ | [5 empty] | 電気設備撤去 6
空調室内機電源 |  | 12
撤去 |  |  | 組
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ | （化粧ﾊﾟﾈﾙ共） |  |  |  |  | 電気設備撤去 7
撤去 |  | 10
組
場内ﾃﾚﾋﾞ信号 | （BCP共） |  |  |  |  | 電気設備撤去 8
ﾕﾆｯﾄ撤去 |  | 20
組
電動ｼｬｯﾀｰ電源 | （制御盤共） |  |  |  |  | 電気設備撤去 9
撤去 |  | 7
組
自火報感知器 | （煙式/作動式2種・総合盤共） |  |  |  |  | 電気設備撤去 10
5
組
雑材・消耗品費 | （足場機材・養生費共） |  |  |  |  | 電気設備撤去 11
1
式
諸官庁申請手続費 | （燕・弥彦総合事務組合他） |  |  |  |  | 電気設備撤去 12
1
式
運搬・搬入費 | （廃棄物搬出処理共） |  |  |  |  | 電気設備撤去 13
1
式
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
2.電気設備工事 |  | 2.照明器具設備工事 |  |  | 2.照明器具設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PF管 | PF-S28㎜ |  |  |  |  | 照明器具器具 1
一重管 |  | 8
ｍ
PF管 | PF-S22㎜ |  |  |  |  | 照明器具器具 2
一重管 |  | 12
ｍ
PF管 | PF-S16㎜ |  |  |  |  | 照明器具器具 3
一重管 |  | 20
ｍ
同上付属品類 | （ｺﾈｸﾀｰ・ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ類共） |  |  |  |  | 照明器具器具 4
1
式
小型ﾎﾞｯｸｽ類 | （OB・SB・JB等共） |  |  |  |  | 照明器具器具 5
1
式
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ類 | （PB/透明中型等共） |  |  |  |  | 照明器具器具 6
1
式
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | EMEEF3X2.0㎜ |  |  |  |  | 照明器具器具 7
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 210
ｍ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | EMEEF3X1.6㎜ |  |  |  |  | 照明器具器具 8
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 135
ｍ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | EMEEF2X2.0㎜ |  |  |  |  | 照明器具器具 9
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 165
ｍ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | EMEEF2X1.6㎜ |  |  |  |  | 照明器具器具 10
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 425
ｍ
埋込ｽｲｯﾁ | 1P15AX1（BCP共） |  |  |  |  | 照明器具器具 11
2
組
照明器具 | （XLX830AENCRX2） |  |  |  |  | 照明器具器具 12
18
台
照明器具 | （XLX460AENTRX9） |  |  |  |  | 照明器具器具 13
6
台
照明器具 | （NTS90201LE9） |  |  |  |  | 照明器具器具 14
7
台
照明器具 | （XED3210NCB1） |  |  |  |  | 照明器具器具 15
4
台
照明器具 | （XED3210NCB1） |  |  |  |  | 照明器具器具 16
4
台
照明器具 | （LGW51704WCF1） |  |  |  |  | 照明器具器具 17
2
台
避難口誘導灯 | （FA40312LE1） |  |  |  |  | 照明器具器具 18
2
台
通路口誘導灯 | （FA40312LE1+FP01550P） |  |  |  |  | 照明器具器具 19
3
台
非常用照明器具 | （XNG0661WVLE9） |  |  |  |  | 照明器具器具 20
12
台
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
2.電気設備工事 |  | 2.照明器具設備工事 |  |  | 2.照明器具設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
補強支持材料費 | （天井補強材共） |  |  |  |  | 照明器具器具 21
1
式
天井切枠 | [5 empty] | 照明器具器具 22
開口工事費 |  | 23
組
配線設置工事費 | （電源分岐接続共） |  |  |  |  | 照明器具器具 23
1
式
雑材・消耗品費 | （足場機材・養生費共） |  |  |  |  | 照明器具器具 24
1
式
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
2.電気設備工事 |  | 3.ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 |  |  | 3.ｺﾝｾﾝﾄ設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PF管 | PF-S28㎜ |  |  |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備 1
一重管 |  | 6
ｍ
PF管 | PF-S22㎜ |  |  |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備 2
一重管 |  | 22
ｍ
PF管 | PF-S16㎜ |  |  |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備 3
一重管 |  | 15
ｍ
同上付属品類 | （ｺﾈｸﾀｰ・ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ類共） |  |  |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備 4
1
式
小型ﾎﾞｯｸｽ類 | （OB・SB・JB等共） |  |  |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備 5
1
式
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ類 | （PB/透明中型等共） |  |  |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備 6
1
式
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | EMEEF3X2.0㎜ |  |  |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備 7
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 185
ｍ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | EMEEF3X1.6㎜ |  |  |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備 8
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 115
ｍ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | EMEEF2X2.0㎜ |  |  |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備 9
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 105
ｍ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | EMEEF2X1.6㎜ |  |  |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備 10
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 55
ｍ
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15AX2（BCP共） |  |  |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備 11
10
組
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15AX2・ET（BCP共） |  |  |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備 12
5
組
補強支持材料費 | （天井補強材共） |  |  |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備 13
1
式
配線設置工事費 | （電源分岐接続共） |  |  |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備 14
1
式
雑材・消耗品費 | （足場機材・養生費共） |  |  |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備 15
1
式
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
2.電気設備工事 |  | 4.室内機・換気電源工事 |  |  | 4.室内機・換気電源工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PF管 | PF-S28㎜ |  |  |  |  | 室内機・換気 1
一重管 |  | 5
ｍ
PF管 | PF-S22㎜ |  |  |  |  | 室内機・換気 2
一重管 |  | 10
ｍ
PF管 | PF-S16㎜ |  |  |  |  | 室内機・換気 3
一重管 |  | 8
ｍ
同上付属品類 | （ｺﾈｸﾀｰ・ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ類共） |  |  |  |  | 室内機・換気 4
1
式
小型ﾎﾞｯｸｽ類 | （OB・SB・JB等共） |  |  |  |  | 室内機・換気 5
1
式
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ類 | （PB/透明中型等共） |  |  |  |  | 室内機・換気 6
1
式
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | EMEEF3X2.0㎜ |  |  |  |  | 室内機・換気 7
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 95
ｍ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | EMEEF3X1.6㎜ |  |  |  |  | 室内機・換気 8
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 25
ｍ
補強支持材料費 | （天井補強材共） |  |  |  |  | 室内機・換気 9
1
式
配線設置工事費 | （電源分岐接続共） |  |  |  |  | 室内機・換気 10
1
式
雑材・消耗品費 | （足場機材・養生費共） |  |  |  |  | 室内機・換気 11
1
式
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
2.電気設備工事 |  | 5.場内放送設備工事 |  |  | 5.場内放送設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PF管 | PF-S28㎜ |  |  |  |  | 場内放送 1
一重管 |  | 5
ｍ
PF管 | PF-S22㎜ |  |  |  |  | 場内放送 2
一重管 |  | 8
ｍ
PF管 | PF-S16㎜ |  |  |  |  | 場内放送 3
一重管 |  | 6
ｍ
同上付属品類 | （ｺﾈｸﾀｰ・ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ類共） |  |  |  |  | 場内放送 4
1
式
小型ﾎﾞｯｸｽ類 | （OB・SB・JB等共） |  |  |  |  | 場内放送 5
1
式
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ類 | （PB/透明中型等共） |  |  |  |  | 場内放送 6
1
式
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | EMAE3X1.2㎜ |  |  |  |  | 場内放送 7
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 50
ｍ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | EMAE2X1.2㎜ |  |  |  |  | 場内放送 8
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 98
ｍ
天井埋込型 | （3W・VS付） |  |  |  |  | 場内放送 9
ｽﾋﾟｰｶｰ |  | 11
組
天井切枠開口工事 | [5 empty] | 場内放送 10
費 |  | 11
組
補強支持材料費 | （天井補強材共） |  |  |  |  | 場内放送 11
1
式
試験・調整費 | （音量測定等共） |  |  |  |  | 場内放送 12
1
式
配線設置工事費 | （電源分岐接続共） |  |  |  |  | 場内放送 13
1
式
雑材・消耗品費 | （足場機材・養生費共） |  |  |  |  | 場内放送 14
1
式
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
2.電気設備工事 |  | 6.場内映像信号設備配線工事 |  |  | 場内映像信号設備配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PF管 | PF-S28㎜ |  |  |  |  | 場内映像 1
一重管 |  | 18
ｍ
PF管 | PF-S22㎜ |  |  |  |  | 場内映像 2
一重管 |  | 12
ｍ
PF管 | PF-S16㎜ |  |  |  |  | 場内映像 3
一重管 |  | 8
ｍ
同上付属品類 | （ｺﾈｸﾀｰ・ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ類共） |  |  |  |  | 場内映像 4
1
式
小型ﾎﾞｯｸｽ類 | （OB・SB・JB等共） |  |  |  |  | 場内映像 5
1
式
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ類 | （PB/透明中型等共） |  |  |  |  | 場内映像 6
1
式
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | EM-ECX・S5C-FB |  |  |  |  | 場内映像 7
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 220
ｍ
埋込型TVﾕﾆｯﾄ | （TVﾀｰﾐﾅﾙ端子・中継型） |  |  |  |  | 場内映像 8
14
組
埋込型TVﾕﾆｯﾄ | （TVﾀｰﾐﾅﾙ端子・端末型） |  |  |  |  | 場内映像 9
6
組
天井切枠開口工事 | [5 empty] | 場内映像 10
費 |  | 20
組
TVモニター | 脱着 |  |  |  |  | (見積り・刊行物等)
4
台
補強支持材料費 | （天井補強材共） |  |  |  |  | 場内映像 11
1
式
試験・調整費 | （映像信号測定等共） |  |  |  |  | 場内映像 12
1
式
配線設置工事費 | （既存分配器分岐接続共） |  |  |  |  | 場内映像 13
1
式
雑材・消耗品費 | （足場機材・養生費共） |  |  |  |  | 場内映像 14
1
式
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
2.電気設備工事 |  | 7.自火報感知器・総合版設備工事 |  |  | 7.自火報感知器・総合版設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PF管 | PF-S28㎜ |  |  |  |  | 自火報感知器 1
一重管 |  | 10
ｍ
PF管 | PF-S22㎜ |  |  |  |  | 自火報感知器 2
一重管 |  | 8
ｍ
PF管 | PF-S16㎜ |  |  |  |  | 自火報感知器 3
一重管 |  | 5
ｍ
同上付属品類 | （ｺﾈｸﾀｰ・ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ類共） |  |  |  |  | 自火報感知器 4
1
式
小型ﾎﾞｯｸｽ類 | （OB・SB・JB等共） |  |  |  |  | 自火報感知器 5
1
式
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | EM-HP1.2-20P |  |  |  |  | 自火報感知器 6
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 20
ｍ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | EM-HP1.2-10P |  |  |  |  | 自火報感知器 7
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 30
ｍ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | EM-AE0.9-4C |  |  |  |  | 自火報感知器 8
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 10
ｍ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | EM-AE0.9-2C |  |  |  |  | 自火報感知器 9
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 85
ｍ
煙式感知器 | （2種・露出型） |  |  |  |  | 自火報感知器 10
4
組
差動式感知器 | （2種・露出型） |  |  |  |  | 自火報感知器 11
3
組
総合盤 | （P型1級・露出糧） |  |  |  |  | 自火報感知器 12
1
面
補強支持材料費 | （天井補強材共） |  |  |  |  | 自火報感知器 13
1
式
諸官庁申請 | （検査・立会費共） |  |  |  |  | 自火報感知器 14
手続費 |  | 1
式
試験・調整費 | （鳴動試験・測定共） |  |  |  |  | 自火報感知器 15
1
式
配線設置工事費 | （既存配線組替接続共） |  |  |  |  | 自火報感知器 16
1
式
雑材・消耗品費 | （足場機材・養生費共） |  |  |  |  | 自火報感知器 17
1
式
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
2.電気設備工事 |  | 8.空調室外機電源配線工事 |  |  | 8.空調室外機電源配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 65㎜ |  |  |  |  | 空調室外機 1
管 |  | 30
ｍ
PF管 | PF-S28㎜ |  |  |  |  | 空調室外機 2
一重管 |  | 30
ｍ
同上付属品類 | （ｺﾈｸﾀｰ・ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ類共） |  |  |  |  | 空調室外機 3
1
式
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | EM-CE・T60㎜2 |  |  |  |  | 空調室外機 4
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 45
ｍ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | EMCE4X8㎜2 |  |  |  |  | 空調室外機 5
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 42
ｍ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | EM-IE 14㎜2 |  |  |  |  | 空調室外機 6
絶縁電線 |  | 45
ｍ
動力分電盤 | （屋外・防雨型) |  |  |  |  | 空調室外機 7
1
面
補強支持材料費 | （天井・壁面補強材共） |  |  |  |  | 空調室外機 8
1
式
配線設置工事費 | （電源配線分岐接続共） |  |  |  |  | 空調室外機 9
1
式
雑材・消耗品費 | （足場機材・養生費共） |  |  |  |  | 空調室外機 10
1
式
運搬・搬入費 | （高所作業車共） |  |  |  |  | 空調室外機 11
1
式
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
3.機械設備工事 |  | 1.機器設備工事 |  |  | 1.機器設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
パッケージ型空調 | MAC-1 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 1
機 高暖房仕様
耐塩害仕様
1
台
" 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏ | [5 empty] | (コメント)
ﾙﾁﾀｲﾌﾟ・室外機
冷暖切替型"
" 冷房能力 56.0 | [5 empty] | (コメント)
kw(20HP) 暖房
能力 67.0kw
電源 3-200V"
分岐管 | MAC-1 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 2
4
個
防振架台 | MAC-1 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 3
2
台
防雪ﾈｯﾄ | MAC-1 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 4
2
個
ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ | MAC-1 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 5
2
個
ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ取 | MAC-1 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 6
付･配線 |  | 2
個
試運転調整費 | MAC-1 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 7
1
式
マルチタイプ・室 | MAC-1-1 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 8
内機 |  | 5
台
" 天井ｶｾｯﾄ型(四 | [5 empty] | (コメント)
方向)
冷房能力 11.2k
w 暖房能力 12.5
kw"
" 電源 1-200V | [5 empty] | (コメント)
"
昇降ﾊﾟﾈﾙ | MAC-1-1 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 9
5
個
ﾘﾓｺﾝ | MAC-1-1 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 10
5
個
試運転調整費 | MAC-1-1 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 11
5
個
昇降落差設定 | MAC-1-1 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 12
5
個
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
3.機械設備工事 |  | 1.機器設備工事 |  |  | 1.機器設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(コメント)
パッケージ型空調 | MAC-2 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 13
機 高暖房仕様
耐塩害仕様
1
台
" 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏ | [5 empty] | (コメント)
ﾙﾁﾀｲﾌﾟ・室外機
冷暖切替型"
" 冷房能力 45.0 | [5 empty] | (コメント)
kw(16HP) 暖房
能力 53.0kw
電源 3-200V"
分岐管 | MAC-2 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 14
4
個
防振架台 | MAC-2 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 15
2
台
防雪ﾈｯﾄ | MAC-2 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 16
2
個
ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ | MAC-2 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 17
2
個
ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ取 | MAC-2 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 18
付･配線 |  | 2
個
試運転調整費 | MAC-2 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 19
1
式
マルチタイプ・室 | MAC-2-1 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 20
内機 |  | 4
台
" 天井ｶｾｯﾄ型(四 | [5 empty] | (コメント)
方向)
冷房能力 9.0k
w 暖房能力 10.0
kw"
" 電源 1-200V | [5 empty] | (コメント)
"
昇降ﾊﾟﾈﾙ | MAC-2-1 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 21
4
個
ﾘﾓｺﾝ | MAC-2-1 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 22
4
個
試運転調整費 | MAC-2-1 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 23
4
個
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
3.機械設備工事 |  | 1.機器設備工事 |  |  | 1.機器設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
昇降落差設定 | MAC-2-1 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 24
4
個
マルチタイプ・室 | MAC-2-2 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 25
内機 |  | 1
台
" 天井ｶｾｯﾄ型(四 | [5 empty] | (コメント)
方向)
冷房能力 9.0k
w 暖房能力 10.0
kw"
" 電源 1-200V | [5 empty] | (コメント)
"
昇降ﾊﾟﾈﾙ | MAC-2-2 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 26
1
個
ﾘﾓｺﾝ | MAC-2-2 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 27
1
個
試運転調整費 | MAC-2-2 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 28
1
式
昇降落差設定 | MAC-2-2 |  |  |  |  | 1.機械設備工事 29
1
式
(コメント)
搬 入 据 付 | [5 empty] | 1.機械設備工事 30
費 |  | 1
式
室 外 機 共 通 | [5 empty] | 1.機械設備工事 31
架 台 |  | 1
式
室外機据付用架台 | [5 empty] | 1.機械設備工事 32
工事 |  | 1
式
リモコン配線工事 | [5 empty] | 1.機械設備工事 33
1
式
天 井 穴 明 | [5 empty] | 1.機械設備工事 34
費 |  | 1
式
養 生 清 掃 | [5 empty] | 1.機械設備工事 35
費 |  | 1
式
運 搬 費 | [5 empty] | 1.機械設備工事 36
1
式
小計 | [5 empty] | (小計)
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
3.機械設備工事 |  | 2.配管設備工事 |  |  | 2-1冷媒配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒被覆銅管 | 9.5φ |  |  |  |  | 2-1.冷媒配管 1
72
ｍ
冷媒被覆銅管 | 12.7φ |  |  |  |  | 2-1.冷媒配管 2
63
ｍ
冷媒被覆銅管 | 15.9φ |  |  |  |  | 2-1.冷媒配管 3
49
ｍ
冷媒被覆銅管(20 | 15.9φ |  |  |  |  | 2-1.冷媒配管 4
M/M) |  | 42
ｍ
冷媒被覆銅管(20 | 19.1φ |  |  |  |  | 2-1.冷媒配管 5
M/M) |  | 20
ｍ
冷媒被覆銅管(20 | 22.2φ |  |  |  |  | 2-1.冷媒配管 6
M/M) |  | 10
ｍ
冷媒被覆銅管(20 | 25.4φ |  |  |  |  | 2-1.冷媒配管 7
M/M) |  | 15
ｍ
冷媒被覆銅管(20 | 28.6φ |  |  |  |  | 2-1.冷媒配管 8
M/M) |  | 97
ｍ
冷媒銅管用ﾌﾚｷ 1 | [5 empty] | 2-1.冷媒配管 9
2.7φ |  | 2
個
冷媒銅管用ﾌﾚｷ 1 | [5 empty] | 2-1.冷媒配管 10
5.9φ |  | 2
個
冷媒銅管用ﾌﾚｷ 2 | [5 empty] | 2-1.冷媒配管 11
8.6φ |  | 4
個
室内外渡り配線工 | [5 empty] | 2-1.冷媒配管 12
事 |  | 1
式
冷 媒 封 入 工 | [5 empty] | 2-1.冷媒配管 13
事 |  | 1
式
継 手 類 | [5 empty] | 2-1.冷媒配管 14
1
式
支 持 金 物 | [5 empty] | 2-1.冷媒配管 15
1
式
斫 り 補 修 | [5 empty] | 2-1.冷媒配管 16
1
式
ア ン カ ー 打 | [5 empty] | 2-1.冷媒配管 17
込 費 |  | 1
式
配 管 工 費 | [5 empty] | 2-1.冷媒配管 18
1
式
保 温 工 事 | [5 empty] | 2-1.冷媒配管 19
1
式
外 壁 開 口 | [5 empty] | 2-1.冷媒配管 20
費 |  | 1
式
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
3.機械設備工事 |  | 2.配管設備工事 |  |  | 2-1冷媒配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
試 験 調 整 | [5 empty] | 2-1.冷媒配管 21
費 |  | 1
式
消 耗 品 雑 材 | [5 empty] | 2-1.冷媒配管 22
料 |  | 1
式
配 管 支 持 架 | [5 empty] | 2-1.冷媒配管 23
台 |  | 1
式
高所作業車リース | [5 empty] | 2-1.冷媒配管 24
料 |  | 1
式
外壁貫通止水処理 | [5 empty] | 2-1.冷媒配管 25
費 |  | 1
式
養 生 清 掃 | [5 empty] | 2-1.冷媒配管 26
費 |  | 1
式
運 搬 費 | [5 empty] | 2-1.冷媒配管 27
1
式
小計 | [5 empty] | (小計)
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
3.機械設備工事 |  | 2.配管設備工事 |  |  | 2-2ドレン配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
硬質塩化ビニール | 50VP |  |  |  |  | 2-2.ﾄﾞﾚﾝ配管 1
管 |  | 10
ｍ
結露防止層付塩化 | 25A |  |  |  |  | 2-2.ﾄﾞﾚﾝ配管 2
ビニール管 |  | 38
ｍ
結露防止層付塩化 | 30A |  |  |  |  | 2-2.ﾄﾞﾚﾝ配管 3
ビニール管 |  | 8
ｍ
結露防止層付塩化 | 40A |  |  |  |  | 2-2.ﾄﾞﾚﾝ配管 4
ビニール管 |  | 8
ｍ
結露防止層付塩化 | 50A |  |  |  |  | 2-2.ﾄﾞﾚﾝ配管 5
ビニール管 |  | 15
ｍ
Ｃトラップ | 25A |  |  |  |  | 2-2.ﾄﾞﾚﾝ配管 6
10
個
継 手 類 | [5 empty] | 2-2.ﾄﾞﾚﾝ配管 7
1
式
支 持 金 物 | [5 empty] | 2-2.ﾄﾞﾚﾝ配管 8
1
式
斫 り 補 修 | [5 empty] | 2-2.ﾄﾞﾚﾝ配管 9
1
式
ア ン カ ー 打 | [5 empty] | 2-2.ﾄﾞﾚﾝ配管 10
込 費 |  | 1
式
配 管 工 費 | [5 empty] | 2-2.ﾄﾞﾚﾝ配管 11
1
式
保 温 工 事 | [5 empty] | 2-2.ﾄﾞﾚﾝ配管 12
1
式
試 験 調 整 | [5 empty] | 2-2.ﾄﾞﾚﾝ配管 13
費 |  | 1
式
消 耗 品 雑 材 | [5 empty] | 2-2.ﾄﾞﾚﾝ配管 14
料 |  | 1
式
根 伐 埋 戻 | [5 empty] | 2-2.ﾄﾞﾚﾝ配管 15
1
式
高所作業車リース | [5 empty] | 2-2.ﾄﾞﾚﾝ配管 16
料 |  | 1
式
既設側溝接続工事 | [5 empty] | 2-2.ﾄﾞﾚﾝ配管 17
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ解体復旧 | [5 empty] | 2-2.ﾄﾞﾚﾝ配管 18
1
式
外壁貫通止水処理 | [5 empty] | 2-2.ﾄﾞﾚﾝ配管 19
費 |  | 1
式
養 生 清 掃 | [5 empty] | 2-2.ﾄﾞﾚﾝ配管 20
費 |  | 1
式
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
3.機械設備工事 |  | 2.配管設備工事 |  |  | 2-2ドレン配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運 搬 費 | [5 empty] | 2-2.ﾄﾞﾚﾝ配管 21
1
式
小計 | [5 empty] | (小計)
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
3.機械設備工事 |  | 3.換気設備工事 |  |  | 3-1換気機器設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調換気扇 | LGH-N80RXV |  |  |  |  | 3-1.換気機器 1
| HEX-1-1 | 4
台
" 天井埋込型DCﾏ | [5 empty] | (コメント)
ｲｺﾝ
800m3/H X 130P
a X 540w 1-100V
"
防振吊金具 | PZ-N304BK |  |  |  |  | 3-1.換気機器 2
| HEX-1-1 | 4
組
ジーニアスリモ | PGL-62DR |  |  |  |  | 3-1.換気機器 3
コン | HEX-1-1 | 4
個
ストレートシロッ | BFS-120SUG |  |  |  |  | 3-1.換気機器 4
コファン | FE-1-1 | 1
台
" 天吊埋込型（ | [5 empty] | (コメント)
消音形）
№1 1/2 X 1400
m3/H X 110Pa X 2
00w"
防振吊金具 | PS-15BK |  |  |  |  | 3-1.換気機器 5
| FE-1-1 | 4
個
ストレートシロッ | BFS-120SUG |  |  |  |  | 3-1.換気機器 6
コファン | FE-1-1 | 1
台
" 天吊埋込型（ | [5 empty] | (コメント)
消音形）
№1 1/2 X 1400
m3/H X 110Pa X 2
00w"
防振吊金具 | PS-15BK |  |  |  |  | 3-1.換気機器 7
| FE-1-1 | 4
個
搬 入 据 付 | [5 empty] | 3-1.換気機器 8
費 |  | 1
式
給気用ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ | [5 empty] | 3-1.換気機器 9
ｧﾝ保温工事 |  | 1
式
キ ャ ン バ ス | [5 empty] | 3-1.換気機器 10
継 手 |  | 1
式
養 生 清 掃 | [5 empty] | 3-1.換気機器 11
費 |  | 1
式
運 搬 費 | [5 empty] | 3-1.換気機器 12
1
式
小計 | [5 empty] | (小計)
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
3.機械設備工事 |  | 3.換気設備工事 |  |  | 3-2換気ダクト設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ダクト加工及取付 | 0.5m/m |  |  |  |  | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 1
費（共板） |  | 44
㎡
ダクト加工及取付 | 0.8m/m |  |  |  |  | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 2
費（共板） |  | 2
㎡
スパイラルダクト | 300mm |  |  |  |  | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 3
191
ｍ
制 気 口 | H S |  |  |  |  | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 4
| 350X 350 | 4
個
制 気 口 | H S |  |  |  |  | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 5
| 450X 450 | 1
個
制 気 口 | VHS |  |  |  |  | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 6
| 350X 350 | 4
個
制 気 口 | VHS |  |  |  |  | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 7
| 1000X 200 | 1
個
制 気 口 | HS (F) |  |  |  |  | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 8
| 1000X 200 | 1
個
風量調整ダンパー | V D |  |  |  |  | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 9
| 300X 300 | 1
個
風量調整ダンパー | VD(耐食) |  |  |  |  | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 10
| 300X 300 | 1
個
深型フード（SUS | 300φ |  |  |  |  | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 11
・ｱﾐ付・指定色） |  | 4
個
ベントキャップ（ | 300φ |  |  |  |  | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 12
SUS・ｱﾐ付・指定
色）
4
個
制気口ボックス | 500X 500X 500 |  |  |  |  | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 14
4
個
制気口ボックス | 600X 600X 500 |  |  |  |  | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 15
1
個
制気口ボックス（ | 500X 500X 500 |  |  |  |  | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 16
GW25mm） |  | 4
個
制気口ボックス（ | 1150X 350X 500 |  |  |  |  | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 17
GW25mm） |  | 2
個
ア ン カ ー 打 | [5 empty] | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 18
込 費 |  | 1
式
保 温 工 事 | [5 empty] | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 19
1
式
器 具 取 付 | [5 empty] | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 20
費 |  | 1
式
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
3.機械設備工事 |  | 3.換気設備工事 |  |  | 3-2換気ダクト設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天 井 穴 明 | [5 empty] | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 21
費 |  | 1
式
外 壁 開 口 | [5 empty] | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 22
費 |  | 1
式
斫 り 補 修 | [5 empty] | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 23
1
式
消 耗 品 雑 材 | [5 empty] | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 24
料 |  | 1
式
高所作業車リース | [5 empty] | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 25
料 |  | 1
式
外壁貫通止水処理 | [5 empty] | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 26
費 |  | 1
式
養 生 清 掃 | [5 empty] | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 27
費 |  | 1
式
運 搬 費 | [5 empty] | 3-2.換気ﾀﾞｸﾄ 28
1
式
小計 | [5 empty] | (小計)
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
3.機械設備工事 |  | 4.撤去工事 |  |  | 4.撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤 去 事 前 工 | [5 empty] | 4.撤去工事 1
事 |  | 1
式
機 器 撤 去 工 | [5 empty] | 4.撤去工事 2
事 |  | 1
式
" 放射暖房機X9, | [5 empty] | (コメント)
RACX1,ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌ
ｧﾝX1,軸流ﾌｧﾝX1
"
冷 媒 回 収 処 | [5 empty] | 4.撤去工事 3
分 費 |  | 1
式
ダ ク ト 撤 去 | [5 empty] | 4.撤去工事 4
工 事 |  | 1
式
配 管 撤 去 工 | [5 empty] | 4.撤去工事 5
事 |  | 1
式
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取外し | [5 empty] | 4.撤去工事 6
取付(6ヶ) |  | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費(調 | [5 empty] | 4.撤去工事 7
査･撤去共) |  | 1
式
養 生 費 | [5 empty] | 4.撤去工事 8
1
式
撤 去 品 処 分 | [5 empty] | 4.撤去工事 9
費 |  | 1
式
撤 去 後 処 理 | [5 empty] | 4.撤去工事 10
費 |  | 1
式
運 搬 費 | [5 empty] | 4.撤去工事 11
1
式
小計 | [5 empty] | (小計)
計
A.特別観覧席1階改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
3.機械設備工事 |  | 5.産業廃棄物処分費 |  |  | 5.産業廃棄物処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処分費 | [5 empty] | 5.産業廃棄物処分 1
1
式
計
C.中央観覧席改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
1.建築工事 |  | 1.直接仮設工事 |  |  | 1.仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 1.直接仮設工事
498
㎡
墨出し | [5 empty] | 1.直接仮設工事
498
㎡
整理清掃後片付け | [5 empty] | 1.直接仮設工事
498
㎡
計
C.中央観覧席改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
1.建築工事 |  | 2.解体工事 |  |  | 2.解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ（約700ヶ所） ｱﾝｸﾞﾙ 共 |  |  |  |  | C.解体工事 1
既存椅子撤去 | 処分共 | 758
脚
既存躯体 | 先端ｱｺﾞ躯体部 |  |  |  |  | C.解体工事 2
脆弱部撤去 | Ｗ40×Ｈ120程度 | 65
| 総長387ｍ×15％ 処分共 |  | ｍ
既存 | 階段部 |  |  |  |  | C.解体工事 3
ｺﾝｸﾘｰﾄ製平板撤去 | Ｄ400×Ｈ150程度 | 80
| 処分共 |  | か所
既存長尺ｼｰﾄ撤去 | 最上段部処分共 |  |  |  |  | C.解体工事 4
| 見切り共 L=55m | 105
㎡
小計 | [5 empty] | (小計)
手摺解体 | 処分共 |  |  |  |  | (見積り・刊行物等)
7
か所
計
C.中央観覧席改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
1.建築工事 |  | 3.躯体工事 |  |  | 3.躯体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
座席部 | [5 empty] | (コメント)
あと施工アンカー | 平場・立上り部各1本 |  |  |  |  | C.躯体工事 1
| ＠900 | 1,165
本
打放し型枠 | Ｈ＝350 面木 |  |  |  |  | C.躯体工事 2
151
㎡
打放し型枠 | 最下段 側溝部 H=50 |  |  |  |  | C.躯体工事 3
46
ｍ
型枠運搬費 | [5 empty] | C.躯体工事 4
154
㎡
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ | 平場、立上り、材工運搬共 |  |  |  |  | C.躯体工事 5
664
㎡
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | 平場、立上り |  |  |  |  | C.躯体工事 6
38
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち 座席躯体部 |  |  |  |  | C.躯体工事 7
38
ｍ3
ﾎﾟﾝﾌﾟ車ｾｯﾄ | [5 empty] | C.躯体工事 8
4
ｾｯﾄ
同上ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費 | [5 empty] | C.躯体工事 9
38
ｍ3
同上配管 | [5 empty] | C.躯体工事 10
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝仕上 | 平場Ｗ＝840 |  |  |  |  | C.躯体工事 11
498
㎡
打放し補修仕上 | 立上りＨ＝300 |  |  |  |  | C.躯体工事 12
430
ｍ
側溝内立上り補修 | H=50～100 |  |  |  |  | C.躯体工事 13
| 勾配ﾓﾙﾀﾙ共 ｔ50～100程度 | 43
ｍ
階段部 | [5 empty] | (コメント)
あと施工アンカー | 平場・立上り部＠900 4本/ヶ所 |  |  |  |  | C.躯体工事 14
440
本
打放し型枠 | Ｄ440×Ｗ900×Ｈ150 80ヶ所 |  |  |  |  | C.躯体工事 15
| 面木 | 22
㎡
打放し型枠 | 階段部 留め枠H=50 |  |  |  |  | C.躯体工事 16
48
ｍ
型枠運搬費 | [5 empty] | C.躯体工事 17
22
ｍ
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ | 平場Ｄ440×Ｗ900 80ヶ所 |  |  |  |  | C.躯体工事 18
| W300×L30003段4ヶ所 | 43
| 材工 運搬共 |  | ㎡
C.中央観覧席改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
1.建築工事 |  | 3.躯体工事 |  |  | 3.躯体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | 階段部 |  |  |  |  | C.躯体工事 19
5.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち 階段部 |  |  |  |  | C.躯体工事 20
5.4
ｍ3
ﾎﾟﾝﾌﾟ車ｾｯﾄ | [5 empty] | C.躯体工事 21
1
ｾｯﾄ
同上ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費 | [5 empty] | C.躯体工事 22
5.4
ｍ3
同上配管 | [5 empty] | C.躯体工事 23
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝仕上 | 平場 |  |  |  |  | C.躯体工事 24
43
㎡
打放し補修仕上 | 立上りＨ＝150 |  |  |  |  | C.躯体工事 25
178
ｍ
小計 | [5 empty] | (小計)
階段追加工事 | [5 empty] | (コメント)
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | 打設手間・ﾎﾟﾝﾌﾟ車共 |  |  |  |  | (見積り・刊行物等)
0.6
ｍ3
溶接金網 | [5 empty] | (見積り・刊行物等)
5.3
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え | [5 empty] | (見積り・刊行物等)
3.8
㎡
小計 | [5 empty] | (小計)
宝光院側ｽﾀﾝﾄﾞ床 | [5 empty] | (コメント)
ｺﾝｸﾘｰﾄ増し打ち工
事
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | 打設手間・ﾎﾟﾝﾌﾟ車共 |  |  |  |  | (見積り・刊行物等)
0.9
ｍ3
溶接金網 | [5 empty] | (見積り・刊行物等)
17
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え | [5 empty] | (見積り・刊行物等)
17
㎡
小計 | [5 empty] | (小計)
計
C.中央観覧席改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
1.建築工事 |  | 4.内装工事 |  |  | 4.内装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床 平面 | ｼﾝｺｰﾙＮＰシリーズ（同等品） |  |  |  |  | C.内装工事 1
長尺塩ビｼｰﾄ貼り | 外部用接着剤使用（ｳﾚﾀﾝ系） | 509
㎡
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ | ｺﾞﾑﾀｲﾔ付き |  |  |  |  | C.内装工事 2
| 座席部、階段部ﾅｶ工業NSP-40S程度 | 620
ｍ
床見切り | 床ｼｰﾄ端部見切り |  |  |  |  | C.内装工事 3
46
ｍ
計
C.中央観覧席改修工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
1.建築工事 |  | 5.家具工事 |  |  | 5.家具工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
新規ﾍﾞﾝﾁ | 上台高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ ﾌﾞﾛｰ成形品 |  |  |  |  | C.家具工事 1
| 脚ｱﾙﾐ合金ﾀﾞｲｷｬｽﾄ | 612
| 床に固定 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ共 |  | 脚
新規手摺 | 帝金 ＳＭＰＷＳ-07同等品 |  |  |  |  | C.家具工事 2
| Ｈ＝795 Ｌ＝2000 | 14
| 取付とも |  | か所
新規手摺 | H=1100 L=4000 |  |  |  |  | (見積り・刊行物等)
ｽﾃﾝﾚｽ |  | 7
か所
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 54
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | [5 empty] | 共通仮設費(積上)
|  | 50 |  |  |  | 物 230
ｍ
交通誘導員 | 25人 3ヶ月 |  |  |  |  | 共通仮設費(積上)
|  | 75 |  |  |  | 物 862
人日
計