## 設計書表紙
令和２年度 | [8 empty] | 調 査
枝豆共同選果場施設建設 設計書 | [8 empty] | 設 計
事 業 名 | [5 empty] | 工 事 番 号 | 令和 年 月 日 着手
[6 empty] | 農振第３号 | 工事日数１１０日間
款 |  | 6 | 項 | 1 | 目 | 4 | 令和 年 月 日 竣工
| 実 施 |  |  |  | 設 計 額 |  |  | 施 行 箇 所
| 変 更 |  |  |  | 設 計 額 |  |  | 弥彦村大字 井田 地内
| 実 施 |  |  |  | 請負額
元
| 変 更 |  |  |  | 請負額
建物用途：枝豆出荷調整施設 建物規模：延床面積874.65㎡ 1階483.51㎡ 2階391.14㎡ 建物概要： 構造 鉄骨造両方向ラーメン構造 屋根 長尺カラーガルバリウム鋼板折板葺き 外壁 長尺カラーガルバリウム鋼板角波板張り 基礎 独立基礎 特殊地業 PHC摩擦杭
実 施 | [6 empty] | 変 更
元
設計概要 | [6 empty] | 設計概要

## 消費税総括表
|  |  | 消 費 税 総 括 表 |  |  |  |  | （単位：円）
項 目 | 実 施 |  | 変 更（１回目） |  |  | 変 更（２回目）
| 設 計 | 請 負 | 設 計 | 請 負 |  |  | 請 負
|  |  |  | 合 計 | 増減分 | 設計 | 合 計 | 増減分
工事価格 | -1 | -4 | -7 | (10)=(7)*(6)/(3) | (13)=(10)-(4) | -16 | (19)=(16)*(6)/(3) | (22)=(19)-(10)
工事価格計 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
本工事費
附帯経費
補償経費
消費税相当額 | (2)=(1)*0.10 | (5)=(4)*0.10 | (8)=(7)*0.10 | (11)=(10)*0.10 | (14)=(13)*0.10 | (17)=(16)*0.10 | (20)=(19)*0.10 | (23)=(22)*0.10
消費税相当額計 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
本工事費
附帯経費
補償経費
工事費 | (3)=(1)+(2) | (6)=(4)+(5) | (9)=(7)+(8) | (12)=(10)+(11) | (15)=(13)+(14) | (18)=(16)+(17) | (21)=(19)+(20) | (24)=(22)+(23)
工事費計 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
本工事費
附帯経費
補償経費

## 中項目集計
番号 | 工種又は種目 | 規 格 | 全体数量 | 補助対象 数 量 | 補助対象外 数 量 | 単位 | 単 価 | 全体金額 | 補助対象 金 額 | 補助対象外 金 額 | 摘 要
弥彦村 枝豆共同選果場施設建設工事
（直接工事費）
| 1.直接仮設工事 |  | 1 |  |  | 式
| 2.土工事 |  | 1 |  |  | 式
| 3.地業工事 |  | 1 |  |  | 式
| 4.鉄筋工事 |  | 1 |  |  | 式
| 5.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 |  | 1 |  |  | 式
| 6.型枠工事 |  | 1 |  |  | 式
| 7.鉄骨工事 |  | 1 |  |  | 式
| 8.防水工事 |  | 1 |  |  | 式
| 9.屋根・外壁工事 |  | 1 |  |  | 式
| 10.金属工事 |  | 1 |  |  | 式
| 11.左官工事 |  | 1 |  |  | 式
| 12.金属製建具工事 |  | 1 |  |  | 式
| 13.ｶﾞﾗｽ工事 |  | 1 |  |  | 式
| 14.塗装工事 |  | 1 |  |  | 式
| 15.内外装工事 |  | 1 |  |  | 式
| 16.その他工事 |  | 1 |  |  | 式
| 17.防鳥ネット工事 |  | 1 |  |  | 式
| 18.防音壁工事 |  | 1 |  |  | 式
| 19.サイン工事 |  | 1 |  |  | 式
| 20.電気設備工事 |  | 1 |  |  | 式
| 21.衛生設備工事 |  | 1 |  |  | 式
| 22.空調設備工事 |  | 1 |  |  | 式
| 23.予冷庫設備工事 |  | 1 |  |  | 式
| 24.低温作業室 空調設備工事 |  | 1 |  |  | 式
直接工事費 計
（ 工事諸経費）
| 25.共通仮設費 積上げ分 |  | 1 |  |  | 式
| 26.共通仮設費 |  | 1 |  |  | 式
| 27.現場経費 |  | 1 |  |  | 式
| 28.一般管理費 |  | 1 |  |  | 式
工事諸経費 計
合計

## 1.直接仮設
番号 | 工種又は種目 | 規 格 | 全体数量 | 補助対象 数 量 | 補助対象外 数 量 | 単位 | 単 価 | 全体金額 | 補助対象 金 額 | 補助対象外 金 額 | 摘 要
| 1.直接仮設工事 | 材工共
| やり方 |  | 1 |  |  | 式
| 墨出し | 躯体墨出し､仕上墨出し | 1 |  |  | 式
| 養生 | 躯体養生､仕上養生 | 1 |  |  | 式
| 整理清掃片付け |  | 1 |  |  | 式
| 外部足場 | くさび緊結式足場 | 1 |  |  | 式
| 安全手摺 |  | 1 |  |  | 式
| 内部仕上足場 |  | 1 |  |  | 式
| 階段足場 | 階高8.5ｍ | 1 |  |  | 式
| 災害防止施設 |  | 1 |  |  | 式
1.合計

## 2.土
番号 | 工種又は種目 | 規 格 | 全体数量 | 補助対象 数 量 | 補助対象外 数 量 | 単位 | 単 価 | 全体金額 | 補助対象 金 額 | 補助対象外 金 額 | 摘 要
| 2.土工事 | 材工共
| 根切り |  | 280 |  |  | ｍ3
| 埋戻し(B種) | 発生土 | 169 |  |  | ｍ3
| 建設発生土 | 場内仮置き | 111 |  |  | ｍ3
| 盛土 | 場内仮置き土 | 111 |  |  | ｍ3
| 盛土(A種) | 山砂の類 251ｍ3 | 1 |  |  | 式
| 床付け | つぼ,布掘り | 188 |  |  | ｍ3
| 土工機械運搬 |  | 1 |  |  | 往復
| 杭間ざらい | φ600 | 21 |  |  | 本
2.合計

## 3.地業
番号 | 工種又は種目 | 規 格 | 全体数量 | 補助対象 数 量 | 補助対象外 数 量 | 単位 | 単 価 | 全体金額 | 補助対象 金 額 | 補助対象外 金 額 | 摘 要
| 3.地業工事 | 材工共
（杭地業）
| BF105N+BFﾊﾟｲﾙ | φ3045-16m 上杭 BF105-B種 L=8.0m 下杭 BF85-A種 L=8.0m | 15 |  |  | ｾｯﾄ
| BFﾊﾟｲﾙ | φ4055-16m 上杭 BF85-A種 L=8.0m 下杭 BF85-A種 L=8.0m | 6 |  |  | ｾｯﾄ
| 荷降し料 |  | 4 |  |  | 日
| 回転用金具 | φ300 | 15 |  |  | 個
| 回転用金具 | φ400 | 6 |  |  | 個
| ﾍﾟｱﾘﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ | φ300 | 15 |  |  | 個
| ﾍﾟｱﾘﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ | φ400 | 6 |  |  | 個
| FTﾊﾟｲﾙ | φ300 | 15 |  |  | 個
| FTﾊﾟｲﾙ | φ400 | 6 |  |  | 個
| 杭頭金具撤去 |  | 63 |  |  | か所
| FTﾊﾟｲﾙ施工費 |  | 1 |  |  | 式
| 機械運搬費 |  | 1 |  |  | 式
| 機械組立解体費 |  | 1 |  |  | 式
| 機械器具損料 |  | 4 |  |  | 日
| 燃料費 |  | 4 |  |  | 日
| 消耗品費 |  | 4 |  |  | 日
| 打込手間 |  | 4 |  |  | 日
| 諸経費 |  | 1 |  |  | 式
| ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ設置費 |  | 1 |  |  | 式
| ｾﾒﾝﾄ |  | 24 |  |  | t
| 汚水処理費 (場内固化材処理) |  | 90 |  |  | m3
| 残土処分費 (運搬･積込含む) |  | 90 |  |  | m3
| 法定福利費 |  | 1 |  |  | 式
小計
（一般地業）
| 砂利地業（再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40mm使用） | 砂利敷き締固め 基礎･地中梁 | 12.9 |  |  | ㎡
| 砂利地業（再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40mm使用） | 砂利敷き締固め 土間 | 50 |  |  | ㎡
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ敷込 | t=0.15 | 413 |  |  | ㎡
小計
（表層改良）
| 運搬費 |  | 2 |  |  | 日
| 材料費 | 配合ｍ3 80 kg/ｍ3 | 8 |  |  | t
| 施工費 | 攪拌･転圧･整地 | 55.5 |  |  | ｍ3
| 現場管理費 |  | 3 |  |  | 日
| 試験報告費 | 室内配合試験 | 1 |  |  | か所
| 試験報告費 | 六価ｸﾛﾑ溶出試験 | 1 |  |  | 式
| 試験報告費 | ﾓｰﾙﾄﾞｺｱ,一軸圧縮試験 | 1 |  |  | か所
| 空袋処理費 |  | 8 |  |  | 袋
| 法定福利費 |  | 1 |  |  | 式
| 諸経費 | 報告書･消耗品･燃料費含む | 1 |  |  | 式
小計
3.合計

## 4.鉄筋
番号 | 工種又は種目 | 規 格 | 全体数量 | 補助対象 数 量 | 補助対象外 数 量 | 単位 | 単 価 | 全体金額 | 補助対象 金 額 | 補助対象外 金 額 | 摘 要
| 4.鉄筋工事 | 材工共
| 異形鉄筋 | D10 SD295A | 3.4 |  |  | t
| 異形鉄筋 | D13 SD295A | 17.7 |  |  | t
| 異形鉄筋 | D16 SD295A | 4.5 |  |  | t
| 異形鉄筋 | D19 SD345 | 0.6 |  |  | t
| 異形鉄筋 | D22 SD345 | 0.7 |  |  | t
| 異形鉄筋 | D25 SD345 | 10.3 |  |  | t
| 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 |  | -1 |  |  | t
| 鉄筋加工組立 |  | 35.8 |  |  | t
| 鉄筋運搬費 |  | 35.8 |  |  | t
| 鉄筋ｶﾞｽ圧接 | D19-D19 | 10 |  |  | か所
| 鉄筋ｶﾞｽ圧接 | D25-D25 | 242 |  |  | か所
| 溶接金網 | φ6×150×150 | 442 |  |  | ㎡
| 溶接金網敷き |  | 442 |  |  | ㎡
4.合計

## 5.ｺﾝｸﾘｰﾄ
番号 | 工種又は種目 | 規 格 | 全体数量 | 補助対象 数 量 | 補助対象外 数 量 | 単位 | 単 価 | 全体金額 | 補助対象 金 額 | 補助対象外 金 額 | 摘 要
| 5.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 材工共
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ (資材単価) | 16N/mm2 SL15cm 粗骨材25mm | 14.4 |  |  | ｍ3
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ (資材単価) | 18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm | 20 |  |  | ｍ3
| ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ (資材単価) | 18N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm | 12.6 |  |  | ｍ3
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ (資材単価) | 21N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm | 5 |  |  | ｍ3
| 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ (資材単価) | 24N/mm2 SL18cm 粗骨材25mm | 302 |  |  | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 圧送費,基本料別途 | 14.4 |  |  | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 圧送費,基本料別途 | 155 |  |  | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 圧送費,基本料別途 | 102 |  |  | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 圧送費,基本料別途 | 60.1 |  |  | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | その他 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 圧送費,基本料別途 | 10.1 |  |  | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 圧送費,基本料別途 | 12.6 |  |  | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 基本料金別途加算 | 354 |  |  | ｍ3
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 基本料金 | 8 |  |  | 回
| 構造躯体温度補正 (普通ｺﾝｸﾘｰﾄ) | 21N/mm2 SL18cm 補正値 6N/mm2 | 5 |  |  | ｍ3
| 構造躯体温度補正 (普通ｺﾝｸﾘｰﾄ) | 24N/mm2 SL18cm 補正値 6N/mm2 | 302 |  |  | ｍ3
5.合計

## 6.型枠
番号 | 工種又は種目 | 規 格 | 全体数量 | 補助対象 数 量 | 補助対象外 数 量 | 単位 | 単 価 | 全体金額 | 補助対象 金 額 | 補助対象外 金 額 | 摘 要
| 6.型枠工事 | 材工共
| 型枠 (捨てｺﾝ用) | 普通合板型枠 基礎部 | 32.8 |  |  | ㎡
| 型枠 | 普通合板型枠 基礎部 | 570 |  |  | ㎡
| 型枠 | 普通合板型枠 地上軸部 | 23.2 |  |  | ㎡
| 型枠 | 打放合板型枠B種 地上軸部 | 72.2 |  |  | ㎡
| 型枠運搬費 | 10t車 30km程度 往復 | 699 |  |  | ㎡
| 目地棒 |  | 60.9 |  |  | ｍ
6.合計

## 7.鉄骨
番号 | 工種又は種目 | 規 格 | 全体数量 | 補助対象 数 量 | 補助対象外 数 量 | 単位 | 単 価 | 全体金額 | 補助対象 金 額 | 補助対象外 金 額 | 摘 要
| 7.鉄骨工事 | 材工共
| H形鋼 | SS400 H-100×100×6×8 | 1.6 |  |  | t
| H形鋼 | SS400 H-125×125×6.5×9 | 4.6 |  |  | t
| H形鋼 | SS400 H-150×150×7×10 | 0.3 |  |  | t
| H形鋼 | SS400 H-198×99×4.5×7 | 0.7 |  |  | t
| H形鋼 | SS400 H-200×100×5.5×8 | 0.1 |  |  | t
| H形鋼 | SS400 H-200×200×8×12 | 0.2 |  |  | t
| H形鋼 | SS400 H-244×175×7×11 | 0.6 |  |  | t
| H形鋼 | SS400 H-294×200×8×12 | 0.8 |  |  | t
| H形鋼 | SS400 H-298×149×5.5×8 | 3.3 |  |  | t
| H形鋼 | SS400 H-340×250×9×14 | 0.9 |  |  | t
| H形鋼 | SS400 H-350×175×7×11 | 3.8 |  |  | t
| H形鋼 | SS400 H-390×300×10×16 | 3.7 |  |  | t
| H形鋼 | SS400 H-396×199×7×11 | 4.8 |  |  | t
| H形鋼 | SS400 H-400×200×8×13 | 5.4 |  |  | t
| H形鋼 | SS400 H-446×199×8×12 | 7.7 |  |  | t
| H形鋼 | SS400 H-482×300×11×15 | 5.2 |  |  | t
| H形鋼 | SS400 H-488×300×11×18 | 2 |  |  | t
| H形鋼 | SS400 H-500×200×10×16 | 2.1 |  |  | t
| 角形鋼管 | STKMR400 □20×20×1.2 | 0.03 |  |  | t
| 角形鋼管 | STKMR400 □40×40×1.2 | 0.03 |  |  | t
| 角形鋼管 | STKR400 □50×50×2.3 | 0.3 |  |  | t
| 角形鋼管 | STKR400 □100×100×3.2 | 0.1 |  |  | t
| 角形鋼管 | STKR400 □100×100×4.5 | 0.2 |  |  | t
| 角形鋼管 | STKR400 □100×100×6 | 0.2 |  |  | t
| 角形鋼管 | BCR295 □200×200×9 | 1 |  |  | t
| 角形鋼管 | BCR295 □300×300×9 | 2.3 |  |  | t
| 角形鋼管 | BCR295 □300×300×12 | 3.1 |  |  | t
| 角形鋼管 | BCR295 □350×350×12 | 7.2 |  |  | t
| 山形鋼 | SS400 L-30×30×3 | 0.03 |  |  | t
| 山形鋼 | SS400 L-50×50×6 | 0.3 |  |  | t
| 山形鋼 | SS400 L-65×65×6 | 0.1 |  |  | t
| 溝形鋼 | SS400 [-100×50×5×7.5 | 0.8 |  |  | t
| 溝形鋼 | SS400 [-150×75×6.5×10 | 0.1 |  |  | t
| ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | SSC400 C-100×50×20×2.3 | 7.3 |  |  | ｔ
| 平鋼 | SS400 FB-32×6 | 0.02 |  |  | t
| 鋼管 | STK400 φ27.2×1.9 | 0.1 |  |  | t
| 鋼管 | STK400 φ34.0×2.3 | 0.1 |  |  | t
| 鋼板 | SS400 PL-4.5 | 0.04 |  |  | t
| 鋼板 | SS400 PL-6 | 0.7 |  |  | t
| 鋼板 | SS400 PL-9 | 2.3 |  |  | t
| 鋼板 | SS400 PL-12 | 2.8 |  |  | t
| 鋼板 | SS400 PL-16 | 0.1 |  |  | t
| 鋼板 | SS400 PL-19 | 0.01 |  |  | t
| 鋼板 | SS400 PL-22 | 0.04 |  |  | t
| 鋼板 | SN490B PL-19 | 0.03 |  |  | t
| 鋼板 | SN490C PL-19 | 0.2 |  |  | t
| 鋼板 | SN490C PL-22 | 0.7 |  |  | t
| 鋼板 | SN490C PL-25 | 0.1 |  |  | t
| 鋼板 | SN490C PL-32 | 0.1 |  |  | t
| 鋼板 | SN490C PL-36 | 0.1 |  |  | t
| 鋼板 | SN490C PL-40 | 0.1 |  |  | t
| 縞鋼板 | SS400 C.PL-4.5 | 1.2 |  |  | t
| 縞鋼板 | SS400 C.PL-6 | 0.3 |  |  | t
| 高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M16 L=35 | 279 |  |  | 本
| 高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M16 L=40 | 150 |  |  | 本
| 高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M20 L=35 | 17 |  |  | 本
| 高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M20 L=40 | 165 |  |  | 本
| 高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M20 L=45 | 202 |  |  | 本
| 高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M20 L=50 | 12 |  |  | 本
| 高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M20 L=55 | 399 |  |  | 本
| 高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M20 L=60 | 1327 |  |  | 本
| 高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M20 L=70 | 349 |  |  | 本
| 高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M22 L=60 | 181 |  |  | 本
| 高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M22 L=70 | 125 |  |  | 本
| 高力ﾎﾞﾙﾄ | S10T M22 L=75 | 399 |  |  | 本
| 溶融亜鉛めっきﾎﾞﾙﾄ | F8T M16 L=40 | 58 |  |  | 本
| 溶融亜鉛めっきﾎﾞﾙﾄ | F8T M20 L=50 | 6 |  |  | 本
| 溶融亜鉛めっきﾎﾞﾙﾄ | F8T M20 L=60 | 31 |  |  | 本
| 普通ﾎﾞﾙﾄ | M16 L=145 | 25 |  |  | 本
| 普通ﾎﾞﾙﾄ | M16 L=150 | 8 |  |  | 本
| ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ | φ16 L=80 | 8 |  |  | 本
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | SS400 M16 L=400 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ ﾌｯｸ付 | 12 |  |  | 本
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | SS400 M16 L=500 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ ﾌｯｸ付 | 8 |  |  | 本
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | SS400 M20 L=500 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ ﾌｯｸ付 | 44 |  |  | 本
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | SS400 M20 L=600 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ ﾌｯｸ付 | 6 |  |  | 本
| 鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H2 | -2.7 |  |  | t
| 工場加工組立 | 製造消耗品 自社検査共 | 76.1 |  |  | t
| 工場溶接 | 隅肉6㎜換算 半自動溶接 | 1787 |  |  | ｍ
| 錆止め塗装費 | 工場2回塗り JIS K 5625 | 2274 |  |  | ㎡
| 溶融亜鉛めっき | 接合部りん酸処理共 | 3.6 |  |  | t
| 鉄骨運搬費 |  | 76.1 |  |  | t
| 鉄骨現場取付費 | 揚重費含む | 76.1 |  |  | t
| 露出型柱脚 | ISﾍﾞｰｽ同等品 SE201 □200×200×9用 | 2 |  |  | か所
| 露出型柱脚 | ISﾍﾞｰｽ同等品 SE303 □300×300×12用 | 6 |  |  | か所
| 露出型柱脚 | ISﾍﾞｰｽ同等品 SE353 □350×350×12用 | 6 |  |  | か所
| 高力ﾎﾞﾙﾄ本締め |  | 3559 |  |  | 本
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込費 |  | 70 |  |  | 本
| 超音波探傷試験 | 自社 | 644 |  |  | か所
| 超音波探傷試験 | 第三者 | 193 |  |  | か所
| 柱底均しﾓﾙﾀﾙ | 間柱 t30 140×140 材工共 | 4 |  |  | か所
| 柱底均しﾓﾙﾀﾙ | 間柱 t30 165×165 材工共 | 18 |  |  | か所
| 柱底均しﾓﾙﾀﾙ | 間柱 t30 190×190 材工共 | 2 |  |  | か所
| 柱底均しﾓﾙﾀﾙ | 間柱 t30 240×240 材工共 | 1 |  |  | か所
| 柱底均しﾓﾙﾀﾙ | 間柱 t30 285×285 材工共 | 8 |  |  | か所
| 水平ﾌﾞﾚｰｽ | M22 L=2300 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ,羽子板共 | 2 |  |  | 本
| 水平ﾌﾞﾚｰｽ | M22 L=2400 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ,羽子板共 | 2 |  |  | 本
| 水平ﾌﾞﾚｰｽ | M22 L=2500 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ,羽子板共 | 2 |  |  | 本
| 水平ﾌﾞﾚｰｽ | M22 L=2600 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ,羽子板共 | 2 |  |  | 本
| 水平ﾌﾞﾚｰｽ | M22 L=3100 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ,羽子板共 | 2 |  |  | 本
| 水平ﾌﾞﾚｰｽ | M22 L=3200 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ,羽子板共 | 2 |  |  | 本
| 水平ﾌﾞﾚｰｽ | M22 L=3300 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ,羽子板共 | 24 |  |  | 本
| 水平ﾌﾞﾚｰｽ | M22 L=3400 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ,羽子板共 | 21 |  |  | 本
| 水平ﾌﾞﾚｰｽ | M22 L=3500 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ,羽子板共 | 12 |  |  | 本
| 水平ﾌﾞﾚｰｽ | M22 L=3600 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ,羽子板共 | 1 |  |  | 本
| 胴縁取付ﾋﾟｰｽ | ﾎﾞﾙﾄ,溶接共 | 1 |  |  | 式
| 根太取付ﾋﾟｰｽ | G.PL-4.5 ﾎﾞﾙﾄM12,溶接共 | 1 |  |  | 式
| ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ受け溶接費 | 479か所 | 1 |  |  | 式
| ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ | SDP2G(JIS3352) Z12 t1.2 山高50 | 442 |  |  | ㎡
| ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ敷込み手間 | 焼抜き栓溶接共 | 442 |  |  | ㎡
| ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ受け |  | 1 |  |  | 式
| ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め | 防錆処理共 | 101 |  |  | ｍ
| 分離槽蓋 取手 | φ19 裏面ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ留め 裏板P-6×90×210程度 | 8 |  |  | か所
| ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ | t6 取付費共 | 10.3 |  |  | ㎡
7.合計

## 8.防水
番号 | 工種又は種目 | 規 格 | 全体数量 | 補助対象 数 量 | 補助対象外 数 量 | 単位 | 単 価 | 全体金額 | 補助対象 金 額 | 補助対象外 金 額 | 摘 要
| 8.防水工事 | 材工共
（外部）
| 軒先水切ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 10×10 | 63.4 |  |  | ｍ
| 土台水切 | MS-2 10×10 | 86.1 |  |  | ｍ
| 建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 20×10 | 163 |  |  | ｍ
| 腰壁誘発目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 20×10 | 39.9 |  |  | ｍ
| 分離層 止水板 | ｽﾊﾟﾝｼｰﾙ W-0615PP ｔ6×W150×L5100 | 11.9 |  |  | ｍ
（内部）
| 鉄骨柱 腰壁絶縁材端部 | MS-2 20×10 | 13.6 |  |  | ｍ
| ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ 打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ | PU-2 20×10 | 33.8 |  |  | ｍ
| 遮音壁端部 遮音ｼｰﾘﾝｸﾞ | 15×15 吉野遮音 ｼｽﾃﾑメーカー仕様 | 935 |  |  | ｍ
8.合計

## 9.屋根･外壁
番号 | 工種又は種目 | 規 格 | 全体数量 | 補助対象 数 量 | 補助対象外 数 量 | 単位 | 単 価 | 全体金額 | 補助対象 金 額 | 補助対象外 金 額 | 摘 要
| 9.屋根・外壁工事 | 材工共
| (1)屋根工事 |  | 1 |  |  | 式
| (2)外壁工事 |  | 1 |  |  | 式
| (3)現場経費 |  | 1 |  |  | 式
9.合計
(1)屋根工事
| 長尺ｶﾗｰGL鋼板折板Ⅱ型 | t=0.8 ﾊｾﾞ締型 H=170程度 | 540 |  |  | ㎡
| ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ | 7本 | 222 |  |  | ｍ
| ｹﾗﾊﾞﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ | ﾒｯｷ @1,000 | 32 |  |  | か所
| 軒先面戸 |  | 63.4 |  |  | ｍ
| ｹﾗﾊﾞ包み | ｶﾗｰGL鋼板 t=0.6加工 防止ﾃｰﾌﾟ処理 | 34 |  |  | ｍ
| 無機質断熱材裏貼 | t=5 | 508 |  |  | ㎡
| 雪止ｱﾝｸﾞﾙ | L-50*50*4(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 3段 | 95.1 |  |  | ｍ
| 雪止め固定金具 | 高耐食ﾒｯｷ鋼板製 (ｽﾉｰﾛｲﾔﾙ) | 96 |  |  | 個
| 馳式折板用雪止金物 | 高耐食ﾒｯｷ鋼板製 (ﾊﾞﾚｰｶﾞｰﾄﾞ) | 63 |  |  | ｍ
| 軒先水切 | ｶﾗｰGL鋼板 t=0.4加工 | 63.4 |  |  | ｍ
| 軒樋 | 硬質塩ビ製折板用角樋150ﾀｲﾌﾟ | 31.7 |  |  | ｍ
| 吊金物 | 折板用亜鉛ﾒｯｷ処理品 | 32 |  |  | 個
| 自在ドレン（パイプ直結） | VU100φ×VP100φ | 5 |  |  | ｍ
| 竪樋 | 硬質塩ビ製 VU-φ100 | 43.8 |  |  | 個
| 支持金物 | ｽﾃﾝﾚｽ製 @1,200 | 40 |  |  | か所
| ｴﾙﾎﾞ | 硬質塩ビ製 VU-φ100 | 15 |  |  | か所
（1）小計
(2)外壁工事
| 長尺角波ｶﾗｰGL鋼板 t=0.4 | 重ねｼｰﾙ処理 | 753 |  |  | ㎡
| 出隅役物 | ｶﾗｰGL鋼板 t=0.4加工 | 41.4 |  |  | ｍ
| 入隅役物 | ｶﾗｰGL鋼板 t=0.4加工 | 8 |  |  | ｍ
| 防火構造 GB-R | t=9.5＋t=12.5 (ｼﾞｮｲﾅｰ共) | 229 |  |  | ㎡
| GB-R | t=12.5(ｼﾞｮｲﾅｰ共) | 524 |  |  | ㎡
| 透湿防水ｼｰﾄ | 開口部廻り先付防水ﾃｰﾌﾟ W=100共 | 776 |  |  | ㎡
| 土台水切 | ｶﾗｰGL鋼板 t=0.4加工 継手:防水ﾃｰﾌﾟ+ｼｰﾙ共 | 86.1 |  |  | ｍ
| 水切ﾊﾟｲﾌﾟ | @2,000 | 41 |  |  | ヶ所
| 開口部廻り竪水切 | ｶﾗｰGL鋼板 t=0.4加工 | 56.3 |  |  | ｍ
| 開口部廻り上端水切 | ｶﾗｰGL鋼板 t=0.4加工 | 37.6 |  |  | ｍ
| 開口部廻り下端水切 | ｶﾗｰGL鋼板 t=0.4加工 | 34.8 |  |  | ｍ
| 三方枠(SH-1) | 130*30 ｶﾗｰGL鋼板 t=0.6加工 | 13.5 |  |  | ｍ
| ｹﾐｶﾙ面戸 |  | 72.3 |  |  | ｍ
| 軒先見切縁 | 60*40 ｶﾗｰGL鋼板 t=0.6加工 | 10.9 |  |  | ｍ
| 防鳥網吊ﾚｰﾙ 上端水切 | ｶﾗｰGL鋼板 t=1.0加工 | 7.3 |  |  | ｍ
（2）小計
(3)現場経費
| 運搬費 |  | 1 |  |  | 式
| 揚重費 | レッカー荷揚げ費 | 1 |  |  | 式
| 法定福利費 |  | 1 |  |  | 式
（3）小計

## 10.金属
番号 | 工種又は種目 | 規 格 | 全体数量 | 補助対象 数 量 | 補助対象外 数 量 | 単位 | 単 価 | 全体金額 | 補助対象 金 額 | 補助対象外 金 額 | 摘 要
| 10.金属工事 | 材工共
| ＳＨ-1 水切受け | 溶融亜鉛めっき PL-2.3加工 糸幅80 | 7.3 |  |  | ｍ
| 分離層 点検用ﾀﾗｯﾌﾟ | SUS304製φ19 W=400 | 6 |  |  | 本
| 排水側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | 亜鉛ﾒｯｷｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅300 細目 Ｔ14 | 19 |  |  | ｍ
| 排水側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | 亜鉛ﾒｯｷｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅300 細目 Ｔ2 | 8.5 |  |  | ｍ
| 階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ | ﾀｲﾔ入 ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ | 28.8 |  |  | ｍ
| 軽量鉄骨壁下地 | Ｗ50 | 26.8 |  |  | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 | Ｗ65 | 23 |  |  | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 | Ｗ100 | 243 |  |  | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地 | 19型 | 793 |  |  | ㎡
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 | ＳＵＳ304 ｔ=1.5 ＨＬ Ｄ=350 | 2.1 |  |  | ｍ
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 | ＳＵＳ304 ｔ=1.5 ＨＬ Ｄ=180 | 1.5 |  |  | ｍ
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ小口 | ＳＵＳ304 ｔ=1.5 ＨＬ Ｄ=350 見付25 | 3.3 |  |  | ｍ
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ小口 | ＳＵＳ304 ｔ=1.5 ＨＬ Ｄ=180 見付25 | 0.9 |  |  | ｍ
| 壁見切 | ＳＵＳ ＦＢ-5×20 | 5 |  |  | ｍ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ三方枠 見切 | Ｓｔ ＰＬ-6加工 Ｗ1303×Ｈ2494 | 6.3 |  |  | ｍ
| 天井点検口 | 450×450 ｱﾙﾐ額縁ﾀｲﾌﾟ | 15 |  |  | か所
| 天井点検口 | 600×600 ｱﾙﾐ額縁ﾀｲﾌﾟ | 2 |  |  | か所
| ﾎﾟｰﾙｺｰﾝ ＮＫﾀｲﾌﾟ | 大口径ﾎﾟｰﾙｺｰﾝ φ132 H=800 | 8 |  |  | か所
| 可動片引き手摺 | 手摺 □-40×40×1.2 開口幅Ｗ=2000 | 1 |  |  | か所
合計

## 11.左官
番号 | 工種又は種目 | 規 格 | 全体数量 | 補助対象 数 量 | 補助対象外 数 量 | 単位 | 単 価 | 全体金額 | 補助対象 金 額 | 補助対象外 金 額 | 摘 要
| 11.左官工事 | 材工共
（外部）
| ｺﾝｸﾘｰﾄ即時金鏝 仕上 |  | 83.2 |  |  | ㎡
| 壁（分離槽） ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上 | Ｐｺﾝ穴 化粧面内仕上 | 56.2 |  |  | ㎡
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 |  | 61.4 |  |  | ㎡
（内部）
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄ即時金鏝 仕上 | 塗床・張物下地 | 920 |  |  | ㎡
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄ即時金鏝 仕上 | 階段 | 24.5 |  |  | ㎡
| 排水側溝 勾配ﾓﾙﾀﾙ | 幅200×深さ200～380 | 27.5 |  |  | ｍ
| 腰壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上 | Ｐｺﾝ穴 化粧面内仕上 | 3.7 |  |  | ㎡
| 巾木 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 | Ｈ=100 | 7.1 |  |  | ㎡
合計

## 12.金属建具
番号 | 工種又は種目 | 規 格 | 全体数量 | 補助対象 数 量 | 補助対象外 数 量 | 単位 | 単 価 | 全体金額 | 補助対象 金 額 | 補助対象外 金 額 | 摘 要
| 12.金属製建具工事 | 材工共
| (1)電動防音ｼｬｯﾀｰ | 法定福利費を含む | 1 |  |  | 式
| (2)ﾋﾞﾆｰﾙｶｰﾃﾝ工事 | 同上 | 1 |  |  | 式
| (3)ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具 | 同上 | 1 |  |  | 式
| (4)軽量鋼製建具 | 同上 | 1 |  |  | 式
合計
| (1)電動防音ｼｬｯﾀｰ | 材工共（水圧開錠装置等含む）、法定福利費共
Ｗ Ｈ
| SH-1 | 6,500 3,500 | 1 |  |  | か所
(1)小計
| (2)ﾋﾞﾆｰﾙｶｰﾃﾝ工事 | 材工共（吊り機構、三方枠ほか付属品一式）、法定福利費共
（開口有効） Ｗ Ｈ
| VC-1 | 3,000 3,000 | 1 |  |  | か所
(2)小計
| (3)ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具 | 材工共（網戸・雨切り・額縁・沓摺等含む）、法定福利費共
Ｗ Ｈ
| AD-1 | 1,250 2,000 | 1 |  |  | か所
| AD-2 | 850 2,000 | 1 |  |  | か所
| AD-2a | 850 2,000 | 1 |  |  | か所
| AD-3 | 700 500 | 1 |  |  | か所
| AD-4 | 1,250 2,000 | 1 |  |  | か所
| AD-5 | 850 2,000 | 1 |  |  | か所
| AW-1 | 1,600 1,200 | 5 |  |  | か所
| AW-1a（作業室） | 1,600 1,200 | 2 |  |  | か所
| AW-1a（階段室） | 1,600 1,200 | 1 |  |  | か所
| AW-1b | 1,600 1,200 | 2 |  |  | か所
| AW-2 | 1,600 1,900 | 3 |  |  | か所
| AW-3 | 1,600 900 | 6 |  |  | か所
| AW-3a | 1,600 900 | 1 |  |  | か所
| AW-4 | 450 450 | 1 |  |  | か所
Ｗ Ｈ
| AW-4a | 450 450 | 2 |  |  | か所
| AW-5 | 2,540 700 | 4 |  |  | か所
| AW-6 | 1,940 700 | 2 |  |  | か所
| AW-6a | 1,940 700 | 1 |  |  | か所
| AG-1 | 1,570 1,600 | 2 |  |  | か所
(3)小計
| (4)軽量鋼製建具 | 材工共（額縁・沓摺等含む）
Ｗ Ｈ
| LSD-1 | 1,500 2,000 | 1 |  |  | か所
| LSD-2 | 1,650 2,000 | 3 |  |  | か所
| LSD-3 | 650 2,000 | 2 |  |  | か所
| 法定福利費 |  | 1 |  |  | 式
(4)小計

## 13.ｶﾞﾗｽ
番号 | 工種又は種目 | 規 格 | 全体数量 | 補助対象 数 量 | 補助対象外 数 量 | 単位 | 単 価 | 全体金額 | 補助対象 金 額 | 補助対象外 金 額 | 摘 要
| 13.ｶﾞﾗｽ工事 | 材工共
| 透明ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ | t=5 | 7.1 |  |  | ㎡
| 型板ｶﾞﾗｽ | t=5 | 10.4 |  |  | ㎡
| 型板ｶﾞﾗｽ | t=4 | 1.9 |  |  | ㎡
| 型板ｶﾞﾗｽ | t=3 | 0.5 |  |  | ㎡
| 網入り型板ｶﾞﾗｽ | t=6.8 | 1.8 |  |  | ㎡
| 網入り磨板ｶﾞﾗｽ | t=6.8 | 11.2 |  |  | ㎡
| 複層ｶﾞﾗｽ | FL5＋A6＋FL5 | 18.2 |  |  | ㎡
| 複層ｶﾞﾗｽ | FL3＋A6＋FL3 | 0.2 |  |  | ㎡
| ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ | SR-1 5×5 | 348 |  |  | ｍ
合計

## 14.塗装
番号 | 工種又は種目 | 規 格 | 全体数量 | 補助対象 数 量 | 補助対象外 数 量 | 単位 | 単 価 | 全体金額 | 補助対象 金 額 | 補助対象外 金 額 | 摘 要
| 14.塗装工事 | 材工共
（外部）
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ | 鉄鋼面 防音ﾊﾟﾈﾙ用ﾄﾞｱ他 | 6.9 |  |  | ㎡
（内部）
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ | 鉄鋼面 | 303 |  |  | ㎡
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ （細幅） | 鉄鋼面 | 154 |  |  | ｍ
| 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ | 鉄鋼建具面 | 15.7 |  |  | ㎡
| 錆止め塗装 | 鉄鋼建具面 | 14.4 |  |  | ㎡
| ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂 （細幅） | 木部 | 6.7 |  |  | ｍ
合計

## 15.内外装
番号 | 工種又は種目 | 規 格 | 全体数量 | 補助対象 数 量 | 補助対象外 数 量 | 単位 | 単 価 | 全体金額 | 補助対象 金 額 | 補助対象外 金 額 | 摘 要
| 15.内外装工事 | 材工共
（外部）
| WS疎水材塗り |  | 50.1 |  |  | ㎡
| ｹｲ酸ｺﾝｸﾘｰﾄ表面強化剤塗布 | 水洗い･ﾎﾟﾘｯｼｭ仕様 (B工法) | 77.8 |  |  | ㎡
| 床ﾘｰﾄﾞｶｯﾀｰ目地切 | W3×H25 | 9.9 |  |  | ｍ
| 床目地ｼｰﾘﾝｸﾞ充填 | ｼｰﾙS(ABC商会) | 9.9 |  |  | ｍ
（内部）
（床）
| ｹｲ酸ｺﾝｸﾘｰﾄ表面強化剤塗布 | 水洗い･ﾎﾟﾘｯｼｭ仕様 (B工法) | 746 |  |  | ㎡
| 床ﾘｰﾄﾞｶｯﾀｰ目地切 | W3×H25 | 260 |  |  | ｍ
| 床目地ｼｰﾘﾝｸﾞ充填 | ｼｰﾙS(ABC商会) | 260 |  |  | ｍ
| 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ （一般床） | ｔ=2.0 防汚 ﾉﾝﾜｯｸｽﾀｲﾌﾟ | 80.2 |  |  | ㎡
| 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ （階段） | ｔ=2.0 防汚 ﾉﾝﾜｯｸｽﾀｲﾌﾟ | 24.5 |  |  | ㎡
| 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ （階段蹴込） | ｔ=2.0 耐湿型接着剤 入隅仕様 | 5.4 |  |  | ㎡
| ＥＰＣ床下地材 （和室用） | ｔ=80 | 22.7 |  |  | ㎡
| 畳敷き | ｔ=60 ｽﾀｲﾛ畳 | 15 |  |  | 帖
| 木造床組 | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下地 H＝135 | 2.2 |  |  | ㎡
| 天然木複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | ｔ=12 | 2.2 |  |  | ㎡
| ﾋﾞﾆﾙ巾木 | Ｈ=100 | 153 |  |  | ｍ
| 長尺ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 立上げ | Ｈ=100 入隅R仕様 | 11.7 |  |  | ｍ
| 上框 | 90×150 集成材 | 6.7 |  |  | ｍ
（壁）
| ＧＢ-Ｒ張り | ｔ=12.5（不燃） ｼﾞｮｲﾅｰ仕様 | 113 |  |  | ㎡
| ＧＢ-Ｒ張り | ｔ=12.5 | 371 |  |  | ㎡
| ＧＢ-Ｒ張り | ｔ=9.5 | 48.6 |  |  | ㎡
| ＧＢ-Ｓ張り | ｔ=9.5 | 5.8 |  |  | ㎡
| 吉野遮音ｼｽﾃﾑ Ｓ12-T | 両面ＧＢ-Ｆ ｔ=12.5＋12.5 LGS Ｗ65 | 614 |  |  | ㎡
| ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | （無機質壁紙） | 346 |  |  | ㎡
| 不燃化粧板 | ｔ=3 | 5.8 |  |  | ㎡
| 化粧 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 | 目透し張り ｔ=6 | 49.7 |  |  | ㎡
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 24kg/m3 ｔ=100 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ包み品 | 230 |  |  | ㎡
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ | 32kg/m3 ｔ=50 ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁貼り | 660 |  |  | ㎡
（天井）
| ＧＢ-Ｄ張り | ｔ=9.5（不燃） | 30.6 |  |  | ㎡
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り | ｔ=5 | 674 |  |  | ㎡
| ＧＢ-Ｒ張り | ｔ=9.5 | 88.5 |  |  | ㎡
| 岩綿吸音板張り | ｔ=12 | 51.6 |  |  | ㎡
| ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | （無機質壁紙） | 36.9 |  |  | ㎡
| 廻縁 |  | 95.5 |  |  | ｍ
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 24kg/m3 ｔ=100 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ包み品 | 485 |  |  | ㎡
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ | 32kg/m3 ｔ=50 ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁貼り | 674 |  |  | ㎡
| 建築用硬質発泡 ｳﾚﾀﾝ吹付 | ｔ=25 （難燃性） | 99.7 |  |  | ㎡
| 建築用硬質発泡 ｳﾚﾀﾝ吹付 | ｔ=50 （難燃性） | 180 |  |  | ㎡
| 現場発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 | ｔ=15 （天井内 結露防止） | 493 |  |  | ㎡
合計

## 16.その他
番号 | 工種又は種目 | 規 格 | 全体数量 | 補助対象 数 量 | 補助対象外 数 量 | 単位 | 単 価 | 全体金額 | 補助対象 金 額 | 補助対象外 金 額 | 摘 要
| 16.その他工事 | 材工共
| 層間塞ぎ | 現場発泡ｳﾚﾀﾝ不燃材 充填 Ｄ130×Ｈ150 | 61.7 |  |  | ｍ
| 鉄骨柱腰壁絶縁材 | ﾊﾟﾗﾀｲﾄＳ打込 W20×Ｈ300 | 1.5 |  |  | ㎡
| 鉄骨周囲緩衝材 | ﾊﾟﾗﾀｲﾄＣ打込 W20×Ｈ400 | 6.9 |  |  | ㎡
| 壁見切り | ｱﾙﾐ製 ﾕ型 | 27 |  |  | ｍ
| 姿見化粧鏡 | 450×1600 | 1 |  |  | か所
| ﾍﾞﾈｼｬﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | Ｗ1600×Ｈ1200 | 2 |  |  | か所
| ﾍﾞﾈｼｬﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | Ｗ1600×Ｈ900 | 6 |  |  | か所
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 | ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ ｔ=20 D=150 | 2.5 |  |  | ｍ
（建具等周囲充填材）
| 遮音用硬質RW充填 | 150kg/m3 ｔ=50 吉野遮音ｼｽﾃﾑ取合 | 25.9 |  |  | ㎡
| 硬質発泡ｳﾚﾀﾝ (難燃性)充填 | ｔ=50 | 17.6 |  |  | ㎡
合計

## 17.防鳥
番号 | 工種又は種目 | 規 格 | 全体数量 | 補助対象 数 量 | 補助対象外 数 量 | 単位 | 単 価 | 全体金額 | 補助対象 金 額 | 補助対象外 金 額 | 摘 要
| 17.防鳥ﾈｯﾄ工事 | 材工共
| 軒天上 防鳥網張り | 耐候性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ材・固定金具、吊りﾚｰﾙ機構等一式含む | 1 |  |  | 式
| SH-1開口部 防鳥ネットカーテン | 耐候性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ材 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ等一式含む | 1 |  |  | 式
合計

## 18.防音壁
番号 | 工種又は種目 | 規 格 | 全体数量 | 補助対象 数 量 | 補助対象外 数 量 | 単位 | 単 価 | 全体金額 | 補助対象 金 額 | 補助対象外 金 額 | 摘 要
| 18.防音壁工事 | 材工共
| 高性能防音壁 e-WOOL 防音壁ﾊﾟﾈﾙ | D-20、30.5㎡相当 | 1 |  |  | 式
特注専用取付金具（指定サイズ）
| 加工費 |  | 2 |  |  | 枚
| 防音パネル用ドア |  | 1 |  |  | 枚
合計

## 19.ｻｲﾝ
番号 | 工種又は種目 | 規 格 | 全体数量 | 補助対象 数 量 | 補助対象外 数 量 | 単位 | 単 価 | 全体金額 | 補助対象 金 額 | 補助対象外 金 額 | 摘 要
| 19.サイン工事 | 材工共
| 施設名称サイン | 450×450×10文字 | 1 |  |  | か所
屋外耐候性ﾌｨﾙﾑ 切り文字現場貼
| 補助事業名書き文字看板 | ｱﾙﾐ樹脂複合板 600×400 | 1 |  |  | か所
SUS化粧ﾅｯﾄ留め
| 切り文字:塩ﾋﾞｼｰﾄ貼 |  | 4 |  |  | か所
| ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ | 120×120 | 2 |  |  | か所
| 現場諸経費 |  | 1 |  |  | 式
| 積雪表示板 | ｱｸﾘﾙ板 160×180、SUS袋ﾅｯﾄ留め、文字入れ共 | 1 |  |  | か所
合計
0

## 20.電気設備
番号 | 工種又は種目 | 規 格 | 全体数量 | 補助対象 数 量 | 補助対象外 数 量 | 単位 | 単 価 | 全体金額 | 補助対象 金 額 | 補助対象外 金 額 | 摘 要
| 20.電気設備工事 | 材工共
| 1.受変電設備 |  | 1 |  |  | 式
| 2.幹線設備 |  | 1 |  |  | 式
| 3.動力設備 |  | 1 |  |  | 式
| 4.コンセント設備 |  | 1 |  |  | 式
| 5.電灯設備 |  | 1 |  |  | 式
| 6.非常照明・誘導標識設備 |  | 1 |  |  | 式
| 7.通信配管設備 |  | 1 |  |  | 式
| 8.自動火災報知設備 |  | 1 |  |  | 式
合計
1.受変電設備
| 高圧ｹｰﾌﾞﾙ | 6kV CVT38□ （管内） | 8 |  |  | m
| 高圧ｹｰﾌﾞﾙ | 6kV CVT38□ （FEP内） | 6 |  |  | m
| 端末処理材 | 6kV CVT38□ 屋内 | 1 |  |  | 組
| 端末処理材 | 6kV CVT38□ 耐塩 | 1 |  |  | 組
| 電線 | IV 14□ | 14 |  |  | m
| 電線 | IV 2.0 | 6 |  |  | m
| 電線 | IV 38□ （FEP内） | 10 |  |  | m
| 電線管 | ZG82 （露出） | 8 |  |  | m
| 電線管 | VE28 （露出） | 13 |  |  | m
| 電線管 | VE16 （露出） | 11 |  |  | m
| 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | FEP80 | 6 |  |  | m
| 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | FEP30 | 4 |  |  | m
| 異種管接続材 | FEP80 | 1 |  |  | 組
| 屋外型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 2面体 | 1 |  |  | 黄
| 変圧器 | 1φ30KVA 油入式 | 1 |  |  | 台
| 変圧器 | 3φ150KVA 油入式 | 1 |  |  | 台
| 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ | 53.2Kvar 油入式 | 1 |  |  | 台
| 直列ﾘｱｸﾄﾙ | 6% ﾓｰﾙﾄﾞ式 | 1 |  |  | 台
| ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 | 12m-19cm-3.5KN 根枷・ﾊﾞﾝﾄﾞ共 | 1 |  |  | 本
| 装柱材 |  | 1 |  |  | 式
| 支線 | 38□ | 1 |  |  | 式
| 高圧気中開閉器 | 7.2kV 200A 耐塩型 VT・LA内蔵 GR付 | 1 |  |  | 台
| 接地 | A種 | 2 |  |  | か所
| 接地 | B種 | 1 |  |  | か所
| 接地 | D種 | 1 |  |  | か所
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄ | 2倍長 | 7 |  |  | m
| 掘削埋戻し |  | 2.1 |  |  | m3
1.計
2.幹線設備
| ｹｰﾌﾞﾙ | CVT100□ （FEP内） | 42 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | CVT60□ （FEP内） | 54 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | CVT22□ （管内） | 9 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | CVT22□ （FEP内） | 134 |  |  | m
| 電線 | IV 22□ (FEP内） | 42 |  |  | m
| 電線 | IV 8□ (FEP内） | 84 |  |  | m
| 電線 | IV 5.5□ (管内） | 9 |  |  | m
| 電線 | IV 5.5□ (FEP内） | 50 |  |  | m
| 電線管 | E39 （露出） | 9 |  |  | m
| 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | FEP65 | 96 |  |  | m
| 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | FEP40 | 134 |  |  | m
| 電灯動力盤 | LP-1 | 1 |  |  | 面
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS200＊200＊200 | 2 |  |  | 個
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H2-9+R8K-60 | 3 |  |  | 基
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設標 | 鉄製 | 4 |  |  | 個
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄ | 2倍長 | 48 |  |  | m
| 掘削埋戻し |  | 13 |  |  | m3
2.計
3.動力設備
| ｹｰﾌﾞﾙ | CV5.5□-4C （PF内） | 15 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | CV5.5□-4C （ｺﾛｶﾞｼ） | 19 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | CV2.0□-4C （管内） | 5 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | CV2.0□-4C （PF内） | 3 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | CV2.0□-4C （ｺﾛｶﾞｼ） | 2 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | CVV2.0□-2C （管内） | 8 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | CVV2.0□-2C （PF・FEP内） | 15 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | CVV2.0□-2C （ｺﾛｶﾞｼ） | 27 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | CVV1.25□-4C （管内） | 1 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | FP2.0□-5C （管内） | 4 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | FP2.0□-5C （ｺﾛｶﾞｼ） | 2 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | FP1.2-2C （管内） | 4 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | HP1.2-3P （PF内） | 5 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | HP1.2-4P （PF内） | 4 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | HP1.2-4P （ｺﾛｶﾞｼ） | 21 |  |  | m
| 電線管 | E25 （露出） | 9 |  |  | m
| 電線管 | E19 （露出） | 13 |  |  | m
| 電線管 | PF22 （いんぺい） | 21 |  |  | m
| 電線管 | PF16 （いんぺい） | 6 |  |  | m
| 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | FEP30 | 13 |  |  | m
| 手元開閉器（屋内用） | MCCB3P20A | 1 |  |  | 面
| 露出ｺﾝｾﾝﾄ | 3P20A E付 | 1 |  |  | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中浅型 樹脂製 | 2 |  |  | 個
3.計
4.コンセント設備
| ケーブル | VVF2.0-2C（管内） | 2 |  |  | m
| ケーブル | VVF2.0-2C（PF内） | 3 |  |  | m
| ケーブル | VVF2.0-2C（ｺﾛｶﾞｼ） | 30 |  |  | m
| ケーブル | VVF2.0-3C（PF内） | 395 |  |  | m
| ケーブル | VVF2.0-3C（ｺﾛｶﾞｼ） | 366 |  |  | m
| 電線管 | E19 （露出） | 2 |  |  | m
| 電線管 | PF36 （いんぺい） | 32 |  |  | m
| 電線管 | PF22 （いんぺい） | 284 |  |  | m
| 電線管 | PF16 （いんぺい） | 3 |  |  | m
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中浅型 樹脂製 | 35 |  |  | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ（新金ﾌﾟﾚｰﾄ） | 2P15A×1 EET付 | 5 |  |  | 組
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ（新金ﾌﾟﾚｰﾄ） | 2P15A×2 EET付 | 21 |  |  | 組
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ（新金ﾌﾟﾚｰﾄ） | 250V 2P15A E付×1 | 1 |  |  | 組
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 EET付 | 7 |  |  | 組
4.合計
5.電灯設備
| ケーブル | VVF2.0-3C（PF内） | 58 |  |  | m
| ケーブル | VVF2.0-3C（ｺﾛｶﾞｼ） | 166 |  |  | m
| ケーブル | VVF1.6-2C （PF内） | 40 |  |  | m
| ケーブル | VVF1.6-2C（ｺﾛｶﾞｼ） | 39 |  |  | m
| ケーブル | VVF1.6-3C （管内） | 2 |  |  | m
| ケーブル | VVF1.6-3C （PF内） | 57 |  |  | m
| ケーブル | VVF1.6-3C （ｺﾛｶﾞｼ） | 431 |  |  | m
| ケーブル | CPEV1.2-1P （PF内） | 25 |  |  | m
| ケーブル | CPEV1.2-1P （ｺﾛｶﾞｼ） | 33 |  |  | m
| 電線管 | E19 （露出） | 2 |  |  | m
| 電線管 | PF28 （いんぺい） | 16 |  |  | m
| 電線管 | PF22 （いんぺい） | 34 |  |  | m
| 電線管 | PF16 （いんぺい） | 91 |  |  | m
| 照明器具 | A LSS1-4-30-LN9 | 7 |  |  | 台
| 照明器具 | B LSS1-4-48-LN9 | 36 |  |  | 台
| 照明器具 | C LSS1-4-65-LN9 | 31 |  |  | 台
| 照明器具 | D LSS1MP/RP-4-46-LN9 | 61 |  |  | 台
| 照明器具 | E LRS1-05-LN | 6 |  |  | 台
| 照明器具 | F | 4 |  |  | 台
| 照明器具 | G | 2 |  |  | 台
| 照明器具 | H | 1 |  |  | 台
| 照明器具 | I LPJ1W-180-LJ | 1 |  |  | 台
| 照明器具 | J | 2 |  |  | 台
| 天井開口 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 6 |  |  | か所
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中浅型 樹脂製 | 28 |  |  | 個
| 防雨入線ｶﾊﾞｰ |  | 7 |  |  | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ（新金ﾌﾟﾚｰﾄ） | 1P15A×1 | 2 |  |  | 組
| 埋込ｽｲｯﾁ（新金ﾌﾟﾚｰﾄ） | 1P15A×2 | 1 |  |  | 組
| 埋込ｽｲｯﾁ（新金ﾌﾟﾚｰﾄ） | 1P15A×2+1P4A PL付×1 | 3 |  |  | 組
| 埋込ｽｲｯﾁ（新金ﾌﾟﾚｰﾄ） | 3W15A×1 | 3 |  |  | 組
| ﾌﾙ2線ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ（新金P） | 1L | 1 |  |  | 組
| ﾌﾙ2線ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ（新金P） | 2L | 1 |  |  | 組
| ﾌﾙ2線ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ（新金P） | 4L | 1 |  |  | 組
| 防水ｽｲｯﾁ | 1P15A×1 | 1 |  |  | 組
| 防水ｽｲｯﾁ | 3W15A×1 | 1 |  |  | 組
| 熱線ｾﾝｻｰ | 換気扇連動式 | 3 |  |  | 個
| 温度ｽｲｯﾁ | 支給品取付 | 1 |  |  | 個
5.計
6.非常照明・誘導標識設備
| ケーブル | VVF2.0-3C（管内） | 6 |  |  | m
| ケーブル | VVF1.6-3C （管内） | 7 |  |  | m
| ケーブル | VVF1.6-3C （PF内） | 5 |  |  | m
| ケーブル | VVF1.6-3C （ｺﾛｶﾞｼ） | 23 |  |  | m
| 電線管 | E25 （露出） | 6 |  |  | m
| 電線管 | E19 （露出） | 7 |  |  | m
| 電線管 | PF16 （いんぺい） | 5 |  |  | m
| 避難口誘導標識 |  | 6 |  |  | 枚
| LED非常照明 | a09 K1-LRS11-1 | 3 |  |  | 台
| LED非常照明 | b250 LDS1-K1-LBF11 | 3 |  |  | 台
| 天井開口 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 3 |  |  | か所
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中浅型 樹脂製 | 2 |  |  | 個
6.計
7.通信配管設備
| 電線管 | PF28 （いんぺい） | 35 |  |  | m
| 電線管 | PF22 （いんぺい） | 60 |  |  | m
| 導入線（PF管内） | 1.2ｍｍ | 95 |  |  | m
| ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ | 新金属 | 2 |  |  | 枚
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中浅型 樹脂製 | 2 |  |  | 個
| 防雨入線ｶﾊﾞｰ |  | 1 |  |  | 個
| 端子盤 | T-1 | 1 |  |  | 面
7.計
8.自動火災報知設備
| ｹｰﾌﾞﾙ | AE0.9-2C（PF内） | 16 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | AE0.9-2C（ｺﾛｶﾞｼ） | 274 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | AE0.9-4C（管内） | 10 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | AE0.9-4C（ｺﾛｶﾞｼ） | 28 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | HP0.9-2C（PF内） | 12 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | HP0.9-2C（ｺﾛｶﾞｼ） | 50 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | HP0.9-5P（PF内） | 7 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | HP0.9-5P（ｺﾛｶﾞｼ） | 19 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | HP0.9-10P（管内） | 2 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | HP0.9-10P（PF内） | 3 |  |  | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | HP0.9-10P（ｺﾛｶﾞｼ） | 6 |  |  | m
| 電線管 | E31 （露出） | 2 |  |  | m
| 電線管 | E25 （露出） | 5 |  |  | m
| 電線管 | PF28 （いんぺい） | 3 |  |  | m
| 電線管 | PF22 （いんぺい） | 7 |  |  | m
| 電線管 | PF16 （いんぺい） | 28 |  |  | m
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中浅型 樹脂製 | 2 |  |  | 個
| 受信機 | P-1 10L | 1 |  |  | 台
| 総合盤 | 埋込型 PLB内蔵 | 2 |  |  | 台
| 電鈴 |  | 1 |  |  | 個
| 差動ｽﾎﾟｯﾄ感知器 | 2種 露出型 | 9 |  |  | 個
| 定温ｽﾎﾟｯﾄ感知器 | 1種 防水型 | 26 |  |  | 個
| 煙感知器 | 2種 露出型 | 3 |  |  | 個
| 煙感知器 | 2種 露出型 遠隔試験機能付 | 10 |  |  | 個
| 遠隔試験用中継器 | 1回線用 埋込型 | 2 |  |  | 個
| 立会検査費 | P-1 | 1 |  |  | 式
8.計

## 21.衛生設備
番号 | 工種又は種目 | 規 格 | 全体数量 | 補助対象 数 量 | 補助対象外 数 量 | 単位 | 単 価 | 全体金額 | 補助対象 金 額 | 補助対象外 金 額 | 摘 要
| 21.衛生設備工事 | 材工共
| 1.衛生器具設備 |  | 1 |  |  | 式
| 2.給水設備 |  | 1 |  |  | 式
| 3.排水設備 |  | 1 |  |  | 式
| 4.給湯設備 |  | 1 |  |  | 式
| 5.消火設備 |  | 1 |  |  | 式
1.合計
1.衛生器具設備
| 洋風便器 | CS232B,SH232BA,TCF585S 他 | 2 |  |  | 組
| ｺﾝﾊﾟｸﾄ手洗器 | LSE90AAPRT | 2 |  |  | 組
| 収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ | UYC03S | 2 |  |  | 組
| 化粧鏡 | YM4560F | 2 |  |  | 枚
| 化粧鏡 | YM3580F | 1 |  |  | 枚
| ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合栓 | TKS05312J | 1 |  |  | 個
| 業務用流し | SUS製 900L 排水ﾄﾗｯﾌﾟ付 | 2 |  |  | 個
| 流し台 | 1500LL 排水ﾄﾗｯﾌﾟ付 | 1 |  |  | 個
1.計
2.給水設備
(1)屋外給水
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 屋外埋設 20A | 43 |  |  | m
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 屋外埋設 25A | 51 |  |  | m
| 仕切弁 | JIS10K 20A | 2 |  |  | m
| 不凍水抜栓 | 20A-400H | 3 |  |  | m
| 弁桝 | VC-P | 3 |  |  | 組
| ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓 | T28AUNH13 | 2 |  |  | 個
| 不凍水栓柱 | 13-1.2H | 2 |  |  | 個
| 量水器取付費 | 25φ貸与品 | 1 |  |  | 個
| 量水器取付費 | 40φ貸与品 | 1 |  |  | 個
| 土工事 | 機械掘削 BH0.13 | 28.1 |  |  | m3
| 土工事 | 山砂 | 5.6 |  |  | m3
| 土工事 | 埋戻 BH0.13 | 22.5 |  |  | m3
| 土工事 | 残土処理 人力 敷き均し | 5.6 |  |  | m3
| 給水管取出工事 |  | 1 |  |  | 式
(1)小計
(2)屋内給水
| 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 VD | 一般室 20A | 13 |  |  | m
| 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 VA | 一般室 20A | 6 |  |  | m
| 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 VA | 便所 20A | 19 |  |  | m
| 逆止弁付ﾎﾞｰﾙ弁(ｺｱ付) | JIS10K 15A | 1 |  |  | 個
| 仕切弁(ｺｱ付) | JIS10K 20A | 2 |  |  | 個
| 泡沫自在水栓 | T131AUN13 | 4 |  |  | 個
| 散水栓 | T28UNH13 | 1 |  |  | 個
| 散水栓箱 | SUS製穴付 | 1 |  |  | 個
| 保温工事 | ｲﾝﾍﾟｲ 20A | 8 |  |  | m
| 保温工事 | 倉庫露出 20A | 17 |  |  | m
| 配管用ｽﾘｰﾌﾞ |  | 1 |  |  | 式 | [5 empty] | 0
(2)小計
2.計
3.排水設備
(1)屋外排水
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU | 屋外埋設 100A | 32 |  |  | m
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU | 屋外埋設 150A | 17 |  |  | m
| 小口径汚水桝 | 100-150 90L 400以下 | 1 |  |  | 組
| 小口径汚水桝 | 100-150 90Y 800以下 | 1 |  |  | 組
| 小口径汚水桝 | 150-200 DR 400以下 | 1 |  |  | 組
| 小口径汚水桝 | 150-200 90L 400以下 | 1 |  |  | 組
| 小口径汚水桝 | 150-200 ST 500以下 | 1 |  |  | 組
| 小口径汚水桝 | 150-200 90L 700以下 | 1 |  |  | 組
| 小口径汚水桝 | 100-150 90L 300以下 | 1 |  |  | 組
| 小口径汚水桝 | 100-150 90Y 500以下 | 3 |  |  | 組
| 防臭逆止弁 | BGUA150P | 1 |  |  | 個
| 配管ｺﾝｸﾘｰﾄ巻 | 500*500*500H | 1 |  |  | 式
| 土工事 | 機械掘削 BH0.13 | 17.5 |  |  | m3
| 土工事 | 山砂 | 2.9 |  |  | m3
| 土工事 | 埋戻 BH0.13 | 14.6 |  |  | m3
| 土工事 | 残土処理 人力 敷き均し | 2.9 |  |  | m3
(1)小計
(2)屋内排水
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP | 一般室 50A | 19 |  |  | m
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP | 一般室 100A | 7 |  |  | m
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP | 便所 30A | 3 |  |  | m
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP | 便所 40A | 3 |  |  | m
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP | 便所 75A | 3 |  |  | m
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP | 便所 100A | 17 |  |  | m
| 通気 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP | 便所 50A | 7 |  |  | m
| 床上掃除口 | COA-100 | 2 |  |  | 個
| 通気金具 | VC-50 | 1 |  |  | 個
| 間接排水口 | 50A | 5 |  |  | 個
| 保温工事 | 倉庫露出 30A | 3 |  |  | m
| 保温工事 | 倉庫露出 40A | 3 |  |  | m
| 保温工事 | 倉庫露出 75A | 3 |  |  | m
| 保温工事 | 倉庫露出 100A | 21 |  |  | m
| 配管用ｽﾘｰﾌﾞ |  | 1 |  |  | 式 | [5 empty] | 0
(2)小計
3.計
4.給湯設備
| EHW1 電気温水器 | 床置型 20L | 1 |  |  | 台
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼管(拡管式) | 一般室 15 | 1 |  |  | m
| 保温工事 | ｲﾝﾍﾟｲ 15A | 1 |  |  | m
4.計
5.消火設備
| 消火器(置台共) | ABC粉末 10型 | 4 |  |  | 本
5.計

## 22.空調設備
番号 | 工種又は種目 | 規 格 | 全体数量 | 補助対象 数 量 | 補助対象外 数 量 | 単位 | 単 価 | 全体金額 | 補助対象 金 額 | 補助対象外 金 額 | 摘 要
| 22.空調設備工事 | 材工共
| 1.機器設備 |  | 1 |  |  | 式
| 2.配管設備 |  | 1 |  |  | 式
| 3.換気機器設備 |  | 1 |  |  | 式
| 4.換気ﾀﾞｸﾄ設備 |  | 1 |  |  | 式
合計
1.機器設備
| ACP-1空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | ﾂｲﾝ同時運転 天井ｶｾｯﾄ型 7.1/8.0kw | 1 |  |  | 組
| ACP-2空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 天井ｶｾｯﾄ型 5.6/6.7kw | 2 |  |  | 組
| 天井開口費 |  | 14 |  |  | m
1.計
2.配管設備
| 冷媒用被服銅管 | 液管 6.4φ | 38 |  |  | m
| 冷媒用被服銅管 | 液管 9.5φ | 19 |  |  | m
| 冷媒用被服銅管 | ｶﾞｽ管 9.5φ | 33 |  |  | m
| 冷媒用被服銅管 | ｶﾞｽ管 12.7φ | 5 |  |  | m
| 冷媒用被服銅管 | ｶﾞｽ管 19.1φ | 19 |  |  | m
| ﾄﾞﾚﾝ用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP | 一般室 25A | 9 |  |  | m
| ﾄﾞﾚﾝ用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP | 一般室 40A | 20 |  |  | m
| ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 塩ビ製 40A | 1 |  |  | 個
| 保温工事 | 冷媒管塩ﾋﾞｶﾊﾞｰ100*70 | 27 |  |  | m
| 保温工事 | 排水管ｲﾝﾍﾟｲ 25A | 9 |  |  | m
| 保温工事 | 排水管ｲﾝﾍﾟｲ 40A | 13 |  |  | m
| 渡り配線 | ｺﾛｶﾞｼ EM-EEF 1.6-3C | 57 |  |  | m
| ｽｲｯﾁ配線 | ｺﾛｶﾞｼ EM-EEF 1.6-2C | 15 |  |  | m
| PF管 | ｲﾝﾍﾟｲ 16 | 3 |  |  | m
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 2個用 | 3 |  |  | 個
2.計
3.換気機器設備
| FV-1 天井換気扇 | 100φ150m3/h | 1 |  |  | 台
| FV-2 天井換気扇 | 150φ200m3/h | 2 |  |  | 台
| FV-3 天井換気扇 | 100φ100m3/h | 2 |  |  | 台
| FE-1 業務用有圧換気扇 | 400φ2500m3/h | 2 |  |  | 台
| FE-1 業務用有圧換気扇 | 350φ1800m3/h | 2 |  |  | 台
| OA-1 給気口 | 天井取付消音型 150φ | 3 |  |  | 台
| 温度ｽｲｯﾁ | 露出型 | 1 |  |  | 台
| ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | ｱﾙﾐ製深型 100φ | 3 |  |  | 個
| ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | ｱﾙﾐ製深型 150φ | 5 |  |  | 個
| 屋外ﾌｰﾄﾞ(SUS製) | 防鳥網付 450*450 | 1 |  |  | 個
| 屋外ﾌｰﾄﾞ(SUS製) | 防鳥網付 500*500 | 2 |  |  | 個
| 屋外ﾌｰﾄﾞ(SUS製) | 防鳥網付 600*600 | 2 |  |  | 個
| 屋外ﾌｰﾄﾞ(SUS製) | FD、防鳥網付 600*600 | 1 |  |  | 個
| 天井開口費 |  | 11 |  |  | m
3.計
4.換気ﾀﾞｸﾄ設備
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 100φ | 9 |  |  | m
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 150φ | 14 |  |  | m
| 保温工事 | ｲﾝﾍﾟｲ GW25t | 3 |  |  | ㎡
4.計

## 23.予冷庫設備
番号 | 工種又は種目 | 規 格 | 全体数量 | 補助対象 数 量 | 補助対象外 数 量 | 単位 | 単 価 | 全体金額 | 補助対象 金 額 | 補助対象外 金 額 | 摘 要
| 23.予冷庫設備工事 | 材工共
| 1.予冷庫 プレハブパネル本体 |  | 1 |  |  | 式
| 2.機器設備工事 |  | 1 |  |  | 式
| 3.配管設備工事 |  | 1 |  |  | 式
| 4.電気設備工事 （二次側） |  | 1 |  |  | 式
| 5.高所作業車借料 |  | 1 |  |  | 式
| 6.諸経費 |  | 1 |  |  | 式
合計
1.予冷庫 プレハブパネル本体
内外カラー鋼板 42ｔ 床ﾅｼ
寸法 6,984W×10,084D×3,750CH
| 天井パネル |  | 70.3 |  |  | ㎡
| 壁パネル |  | 128 |  |  | ㎡
| 組立部材 |  | 1 |  |  | 式
| 運搬・経費 |  | 1 |  |  | 式
| 組立費 |  | 1 |  |  | 式
| 電動両引き スライド防熱扉 | 2,500W×3,000H | 1 |  |  | 面
| 扉３方枠 |  | 1 |  |  | 面
| 天井点検口扉 450□ |  | 2 |  |  | 面
| 扉4方枠 |  | 2 |  |  | 面
| 扉用リモコン |  | 1 |  |  | 式
| 扉取り付け費 |  | 1 |  |  | 式
| 床防熱工事 | ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ 50+25 上下RAｼｰﾄ防湿 | 70.3 |  |  | ㎡
| 消耗品雑材 |  | 1 |  |  | 式
1.計
2.機器設備工事
| 冷凍機 | 一体空冷式ｲﾝﾊﾞｰﾀｰｽｸﾛｰﾙ（ECOV-EN67WB） | 1 |  |  | 台
圧縮機 23.5kW 凝縮器 0.074kW 3φ200V 冷媒：R410A
予冷庫 冷凍能力23.5kW（ET：-5℃/AT：32℃）
| アクティブフィルター | PAC-KR51EAC | 1 |  |  | 台
| 冷却器 | 天吊り型ユニットクーラー（UCL-D8VHA） | 1 |  |  | 台
送風機 0.2ｋｗ×2台 霜取H4.3ｋｗ 3φ200V 冷媒：R410A
| コントローラー | リモコン共（RBS-P20HRB-Q） | 1 |  |  | 台
| エアーカーテン | 間口1200L 消費電力300W 3φ200V（MK-3512TA） | 2 |  |  | 台
| 冷凍機鉄骨架台 | ［75*40 500H | 1 |  |  | 台
| 同上屋根 |  | 1 |  |  | ｾｯﾄ
| 機器吊り金物 | 冷却器 | 1 |  |  | 台
| 機器吊り金物 | エアーカーテン | 2 |  |  | 台
| 搬入据付工事 | ユニック借料、機器等据付一式 | 1 |  |  | 式
2.計
3.配管設備工事
| 冷媒配管用銅管 | φ22.2 材工共 | 17 |  |  | ｍ
| 冷媒配管用銅管 | φ9.5 材工共 | 17 |  |  | ｍ
| 硬質塩ビ管 | VP25 材工共 | 9 |  |  | ｍ
| 部品類 | ボール弁(φ9.5) | 1 |  |  | 個
| 部品類 | エアーカット弁（ＷＬＤ25） | 2 |  |  | 個
| 穴明補修費 |  | 1 |  |  | 式
| 消耗品雑材 |  | 1 |  |  | 式
| 保温工事 | 材料 アーマー 材工共 厚さ 25ｍｍ 22.2φ | 17 |  |  | ｍ
| 保温工事 | 材料 アーマー 材工共 厚さ 25ｍｍ 9.5φ | 17 |  |  | ｍ
| 保温工事 | ＳＵＳﾗｯｷﾝｸﾞ | 6 |  |  | ｍ
| 化学薬品類 | 冷媒 Ｒ-410Ａ | 13 |  |  | ｋｇ
| 化学薬品類 | 冷凍機油 | 3 |  |  | Ｌ
| 試運転調整費 |  | 1 |  |  | 式
| 運搬費 |  | 1 |  |  | 式
3.計
4.電気設備工事 （二次側）
| 冷蔵庫動力盤 | 屋内設置自立型、警報表示、ブザー付き | 1 |  |  | 面
| 機械式サーモ | ALS-C1090L2 | 1 |  |  | 台
| 同上防滴ｹｰｽ | ALS-AA06 | 1 |  |  | 台
（動力配線工事）
| 電線(材工共） | ＣＶ8□-4Ｃ | 17 |  |  | m
| 電線(材工共） | ＣＶ2□-4Ｃ | 29 |  |  | m
| 電線(材工共） | ＣＶ2□-3Ｃ | 26 |  |  | m
| 電線(材工共） | ＣＶＶ2□-6Ｃ | 2 |  |  | m
| 電線(材工共） | ＣＶＶ2□-5Ｃ | 43 |  |  | m
| 電線(材工共） | CVV2□-2Ｃ | 11 |  |  | m
| 電線(材工共） | MVVS0.75□-2Ｃ | 14 |  |  | m
| 電線管（材工共） | ＶＥ16 | 1 |  |  | 本
| ノーマルベンド | E51 | 1 |  |  | 個
| プリカチューブ | （50） | 1 |  |  | 本
| プルボックス | 200×200 WP | 1 |  |  | 個
（電灯配線工事）
| 電線 | VVF2.0-2C | 19 |  |  | ｍ
| 電線 | VVF1.6-2C | 24 |  |  | ｍ
| 電線管 | ＶＥ16 | 1 |  |  | 本
| 接続ボックス |  | 6 |  |  | 個
| 照明スィッチ | 露出ﾎﾞｯｸｽ、ﾌﾟﾚｰﾄ | 1 |  |  | 組
| 照明器具 | LED照明 防湿型（参考：XLJ460AENK LE9）HF32形高出力型2灯相当 | 6 |  |  | 台
| 同上取り付け費 |  | 1 |  |  | 式
| 穴明補修費 |  | 1 |  |  | 式
| 消耗品雑材 |  | 1 |  |  | 式
4.計

## 24.低温作業室空調設備
番号 | 工種又は種目 | 規 格 | 全体数量 | 補助対象 数 量 | 補助対象外 数 量 | 単位 | 単 価 | 全体金額 | 補助対象 金 額 | 補助対象外 金 額 | 摘 要
| 24.低温作業室 空調設備工事 | 材工共
| 1.機器設備工事 |  | 1 |  |  | 式
| 2.配管設備工事 |  | 1 |  |  | 式
| 3.電気設備工事 （二次側） |  | 1 |  |  | 式
| 4.ダクト設備工事 |  | 1 |  |  | 式
| 5.諸経費 |  | 1 |  |  | 式
合計
1.機器設備工事
| 中温用エアコン | 天吊形ツイン PCZGX-P10MKY | 1 |  |  | 台
冷房室 冷房定格消費電力9.31kW 3φ200V R410A
冷房能力23.6kW 暖房能力28.0kW 冷暖兼用
| アクティブフィルター | アクティブフィルター | 1 |  |  | 台
| 全熱交換器 | 耐湿型 LGH-N50RHW | 1 |  |  | 台
消費電力 227W 1φ100V
| コントロールスイッチ | PZ-N20SLB2 | 1 |  |  | 台
| 冷凍機鉄骨架台 | ［75*40 500H | 1 |  |  | 台
| 同上屋根 |  | 1 |  |  | ｾｯﾄ
| 機器吊り金物 | 室内機 | 2 |  |  | 台
| 機器吊り金物 | 全熱交換器 | 1 |  |  | 台
| 搬入据付工事 | ユニック借料、機器等据付一式 | 1 |  |  | 式
1.計
2.配管設備工事
| 断熱被覆銅管(材工共） | φ25.4(保温20t) | 27 |  |  | ｍ
| 断熱被覆銅管(材工共） | φ15.9(保温20ｔ) | 18 |  |  | ｍ
| 断熱被覆銅管(材工共） | φ12.7(保温10t) | 27 |  |  | ｍ
| 断熱被覆銅管(材工共） | φ9.5(保温8t) | 18 |  |  | ｍ
| 硬質塩ビ管（保温付き） | VP25 材工共 | 15 |  |  | ｍ
| 部品類 | エアーカット弁（ＷＬＤ25） | 2 |  |  | 個
| 同上取り付け費 |  | 1 |  |  | 式
| 穴明補修費 |  | 1 |  |  | 式
| 消耗品雑材 |  | 1 |  |  | 式
| 圧力試験費 |  | 1 |  |  | 式
| 屋外化粧カバー |  | 10 |  |  | ｍ
| 屋内テープ巻き仕上 |  | 35 |  |  | ｍ
| 内外渡り配線 |  | 45 |  |  | ｍ
| 試運転調整費 |  | 1 |  |  | 式
| 運搬費 |  | 1 |  |  | 式
2.計
3.電気設備工事（二次側）
| 電線(材工共） | CV14□-3Ｃ | 17 |  |  | m
| 電線(材工共） | E2□ | 17 |  |  | m
| 電線(材工共） | MVVS0.75□-2Ｃ | 18 |  |  | m
| 電線(材工共） | VVF2.0-2C | 19 |  |  | ｍ
| 電線(材工共） | VVF1.6-3C | 31 |  |  | ｍ
| 電線管(材工共） | Ｅ39 | 2 |  |  | 本
| 電線管(材工共） | ＶＥ16 | 1 |  |  | 本
| ノーマルベンド | E39 | 1 |  |  | 個
| プリカチューブ | （38） | 1 |  |  | 本
| 同上取り付け費 |  | 1 |  |  | 式
| 穴明補修費 |  | 1 |  |  | 式
| 消耗品雑材 |  | 1 |  |  | 式
3.計
4.ダクト設備工事
| スパイラルダクト | φ200 材工共 | 26 |  |  | ｍ
| スパイラルダクト | φ150 材工共 | 32 |  |  | ｍ
| 深型ﾌｰﾄﾞ | 給気用（P-23VS4） | 1 |  |  | 台
| 深型ﾌｰﾄﾞ | 排気用（P-23VS4） | 1 |  |  | 台
| 給気ｸﾞﾘﾙ | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 消音型（PZ-N15FGP3） | 2 |  |  | 台
| 排気ｸﾞﾘﾙ | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 消音型（PZ-N15FGP3） | 2 |  |  | 台
| 同上取付工費 |  | 1 |  |  | 式
| 防露工事 | φ200 | 26 |  |  | ｍ
| 防露工事 | φ150 | 32 |  |  | ｍ
| 穴明補修費 |  | 1 |  |  | 式
| 消耗品雑材 |  | 1 |  |  | 式
4.計

## 25.共通仮設（積上げ分）
番号 | 工種又は種目 | 規 格 | 全体数量 | 補助対象 数 量 | 補助対象外 数 量 | 単位 | 単 価 | 全体金額 | 補助対象 金 額 | 補助対象外 金 額 | 摘 要
| 25.共通仮設費 積上げ分 | 材工共
| 仮囲い | 成形鋼板 H=2.0 | 130 |  |  | ｍ
| ｹﾞｰﾄ | ｸﾛｽｹﾞｰﾄW6.0×H1.8m W=3.0×2枚引分け | 2 |  |  | か所
| 敷鉄板 | 1.5×6.0 t=22 | 115 |  |  | ㎡
| 交通誘導員 |  | 1 |  |  | 式
| 高圧電線防護 | 資材費：ﾎﾟﾘﾗｲﾝｼｰﾙﾄﾞ 貸付損料（34本） | 1 |  |  | 式
労務費：ﾎﾟﾘﾗｲﾝｼｰﾙﾄﾞ 高圧取付外し（34本）
機械潜損料、安全対策費、諸経費
| 電話線防護 | ｹｰﾌﾞﾙ防護基本料金 防護ｶﾊﾞｰ付加料金（24本） | 1 |  |  | 式
防護ｶﾊﾞｰ賃貸損料（25本） 交通誘導員
合計